ДОДАТОК 1

до тендерної документації

- Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності УЧАСНИКА  кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону “Про публічні закупівлі”:

| № з/п | Кваліфікаційні критерії | Документи та інформація, які підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій** ** Під час закупівлі робіт або послуг у разі встановлення кваліфікаційного критерію, такого як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників / співвиконавців | 1.1. Довідка в довільній формі про наявність обладнання, матеріально-технічної бази, необхідних для надання послуг / виконання робіт /поставки товару, визначених у технічних вимогах, із зазначенням найменування, кількості та правової підстави володіння / користування. |
| 2 | Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід** **Під час закупівлі робіт або послуг у разі встановлення кваліфікаційного критерію, такого як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/ співвиконавців | 2.1. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, за формою Таблиці 1. Таблиця 1 Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. ПІБ; Кваліфікація/ посада; Загальний стаж роботи; Працівник учасника/***працівник субпідрядника/співвиконавця; ***Назва субпідрядника/ співвиконавця. ***Заповнюється, якщо учасник планує залучити для підтвердження кваліфікації працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, спроможності субпідрядника / співвиконавця. |
| 3 | Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) | 3.1 На підтвердження наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів (не менше 6 шт) за предметом закупівлі договорів, учасник повинен надати довідку (складену у довільній формі) про виконання аналогічних договорів, в якій обов’язково зазначається: замовник (контрагент), місцезнаходження, код ЄДРПОУ; номер та дата договору, предмет договору, ціна договору грн., рік укладення та виконання договору, посилання на публічне розміщення інформації про укладений аналогічний договір. Під аналогічним договором вважається повністю виконаний договір на виконання робіт з реконструкції/капітального/поточного ремонту будівлі, виконаний протягом трьох останніх років, укладений з організацією/підприємством/установою тощо за результатами електронних торгів та/або інформація про який знаходиться у публічному доступі. 3.2 Для підтвердження інформації, наведеної в довідці про виконання аналогічних договорів, учасник надати копії відповідних аналогічних договорів з усіма додатками до них та копії документів, що підтверджують виконання такого договорів (копії актів здачі-прийняття робіт (за формою КБ-2, КБ-3) Скан-копії з оригіналу позитивного листа-відгука (всіх листів-відгуків), від організації (організацій), з якою (якими) укладено аналогічний договір (аналогічні договори), із зазначенням дати і номеру договору (на який надано лист-відгук), інформація по якому (яких) відображена в довідці, складеній відповідно до пп.3.1. |
| 4 | Наявність фінансової спроможності** **Замовник не вимагає надання підтвердження обсягу річного доходу (виручки) у розмірі більшому, ніж очікувана вартість предмета закупівлі (пропорційно очікуваній вартості частини предмета закупівлі (лота) в разі поділу предмета закупівель на частини). | 4.1 На підтвердження фінансової спроможності учасник надає фінансову звітність за останній звітний період згідно Розділу ІІ. Склад та елементи фінансової звітності Наказу Міністерства Фінансів України «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»» № 73 від 07.02.2013р., з відміткою відповідного органу (або копією квитанції про підтвердження подачі звітності в електронному вигляді), а саме: - Баланс підприємства учасника (Форма № 1); - Звіт про фінансові результати (Форма № 2); - Звіту про рух грошових коштів (Форма № 3) у разі наявності; - Податкової декларації платника єдиного податку (для фізичної особи-підприємця). У разі якщо Учасник відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний складати вказані документи, такий Учасник подає інші фінансові документи, що є документами фінансовій звітності та зазначає інформацію про законодавчі підстави для їх ведення. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Ті учасники, що працюють менше одного року надають документи на підтвердження фінансової спроможності за період роботи (з дня державної реєстрації створення Учасника і до дня оголошення цієї процедури закупівлі включно). *У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації. Тобто документальне підтвердження відповідності одного або декількох кваліфікаційним критеріям може бути надане щодо безпосередньо об'єднанням учасників та/або окремо щодо учасників такого об'єднання. При цьому за сукупністю поданої інформації, згідно способу документального підтвердження передбаченого цією тендерною документацією, учасник процедури закупівлі в цілому має відповідати кваліфікаційним критеріям, установленим Замовником згідно цього додатку, в протилежному випадку учасник відхиляється. Підприємства-учасники не відповідають за зобов'язаннями об'єднання, а тому якщо учасником процедури закупівлі є об'єднанням учасників, то у складі тендерної пропозиції має бути надане документальне підтвердження того, що відповідні зобов'язання у подальшому виникатимуть щодо виконання таких робіт перед об'єднанням учасників у підприємств-учасників такого об’єднання, у разі укладення договору за результатами процедури закупівлі. Учасники торгів нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених даним додатком, подають у складі своєї пропозиції документи, що передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним критеріям та/або встановленим вимогам. |
| *У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації. |  |  |

2. Підтвердження відповідності УЧАСНИКА (в тому числі для об’єднання учасників як учасника процедури)  вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей.

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей, крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 47 Особливостей.

Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 47 Особливостей  (крім підпунктів 1 і 7 цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту.

Якщо на момент подання тендерної пропозиції учасником в електронній системі закупівель відсутня технічна можливість підтвердження учасником відсутності окремих підстав, зазначених у пункті 47 Особливостей, шляхом самостійного декларування в електронній системі, то факт подання тендерної пропозиції вважається самостійним декларуванням відсутності таких підстав для відмови йому в участі в торгах за вимогами пункту 47 Особливостей.

У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання щодо відсутності підстав, визначених пунктом 47 Особливостей.

3. Перелік  документів та/або інформації що підтверджують відповідність тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі.

3.1. Підтвердження відповідності робіт та умов, які пропонуються учасником, технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі (складене учасником в довільній формі з зазначенням інформації згідно з Додатком №2 до тендерної документації).

3.2. Документи які складають розрахунки договірної ціни: зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва, договірна ціна, відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва, об’єктний кошторис, відомість ресурсів до об’єктного кошторису, локальний кошторис, відомість ресурсів до локального кошторису, пояснювальна записка, локальний кошторис на будівельні роботи з розрахунками одиничної вартості, розрахунок загальновиробничих витрат, тощо.  Документи які складають розрахунки договірної ціни повинні бути розраховані у програмному комплексі АВК-5, або у іншому програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків.

3.3. Документ з інформацією про ціни на матеріальні ресурси.

(Документ, що містить інформацію про ціни на матеріальні ресурси, обов’язково має містити наступну інформацію: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції).

3.4. Чинну ліцензію або іншого документу на право користування, тощо наявності у користуванні учасника програмного комплексу АВК-5 або іншого, що має рекомендації Мінрегіонбуду до застосування.

4. Інша інформація встановлена відповідно до законодавства (для УЧАСНИКІВ — юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб — підприємців).

| Інші документи від Учасника: |  |
| --- | --- |
| 1 | Якщо тендерна пропозиція подається не керівником / підписантом учасника, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, а іншою особою, учасник надає довіреність або доручення на таку особу. |
| 2 | Копія статуту, або лист в довільній формі із зазначенням коду доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, з метою доступу до результатів розгляду документів через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до умов Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (для юридичних осіб). |
| 3 | Акт огляду об’єкту, задля максимально точного розрахунку цінової пропозиції, складений у довільній формі та підписаний уповноваженим представником Учасника процедури закупівлі. Ознайомлення з об’єктом Замовника здійснюється уповноваженими на це представниками учасника без ідентифікації назви учасника. |
| 4 | Довідка (складена у довільній формі) про систему оподаткування учасника (для юридичних осіб, для фізичних осіб-підприємців). |
| 5 | Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданий станом не раніше дати оголошення про проведення відкритих торгів (для юридичних осіб, для фізичних осіб-підприємців). |
| 6 | Довідка з обслуговуючого банку (всіх обслуговуючих банків) про наявність відкритого рахунку (рахунків) та про відсутність простроченої заборгованості за кредитами, видані станом не раніше дати оголошення про проведення відкритих торгів (для юридичних осіб, для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців). |
| 7 | Гарантійний лист від учасника про те, що під час виконання робіт згідно розробленого проекту будуть неухильно дотримуватись діючих нормативних документів щодо охорони праці і промислової безпеки у будівництві. |
| 8 | Довідка від Учасника наступного змісту: “Даним листом підтверджуємо, що зазначити найменування Учасника не перебуває під дією спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, передбачених Законом України «Про санкції», чи спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, а також будь-яких інших обставин та заходів нормативного, адміністративного чи іншого характеру, що перешкоджають укладенню та/або виконанню договору про закупівлю” (для юридичних осіб, для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців). |
| 9 | Довідку в довільній формі про те, що учасник не здійснює господарську діяльність або його місцезнаходження (місце проживання – для фізичних осіб-підприємців) не знаходиться на тимчасово окупованій території. У разі, якщо місцезнаходження учасника зареєстроване на тимчасово окупованій території, учасник має надати підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом. |
| 10 | Якщо тендерну пропозицію подає об’єднання учасників, до неї учасник обов’язково має включити документ(-ти) про створення такого об’єднання: - рішення про утворення об’єднання, статут та/або установчий договір та або засновницький договір. Якщо тендерну пропозицію подає об’єднання учасників-нерезидентів зі створенням або без створення окремої юридичної особи, до неї воно обов’язково має включити документ(-ти) про створення такого об’єднання: - договір про спільну діяльність; - рішення засновників об’єднання, оформлене відповідно до законодавства іноземної держави; - виписка з торговельного (банківського) реєстру країни, де іноземний суб’єкт господарської діяльності має офіційно зареєстровану контору; - довідка від банківської установи, в якій офіційно відкрито рахунок подавця. Відокремлений підрозділ іноземної компанії, організації (представництва) подає документ про акредитацію (реєстрацію, легалізацію) такого підрозділу на території України, а саме: - свідоцтво про реєстрацію представництва, видане центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики, — для представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності на території України, на яких поширюється дія Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-XII; - документ, виданий уповноваженим органом державної влади України, що засвідчує реєстрацію, акредитацію, створення, отримання згоди, дозволу тощо на функціонування відокремленого підрозділу нерезидента на території України, — для інших відокремлених підрозділів нерезидентів. Якщо тендерну пропозицію подало об’єднання учасників-нерезидентів, що не є юридичною особою, до неї воно обов’язково надає витяг/наказ або інший правовстановлюючий документ, на особу про право підпису тендерної пропозиції та/або договору про закупівлю. Якщо договір про закупівлю буде підписувати переможець процедури закупівлі – об’єднання учасників, у документі про створення такого об’єднання повинно міститися положення про те, що у разі укладення договору про закупівлю підприємства–учасники об’єднання будуть відповідати (солідарно, частково або субсидіарна) за зобов’язання об’єднання, які виникатимуть з договору про закупівлю, укладеного із замовником, або необхідно подати додаткове документальне підтвердження виникнення у підприємств–учасників відповідних зобов’язань перед об’єднанням та/або замовником, у разі укладення договору про закупівлю. |
| 11 | У разі, якщо учасник або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран та проживає на території України на законних підставах, учасник у складі тендерної пропозиції має надати стосовно таких осіб: • військовий квиток, виданий іноземцю, який в установленому порядку уклав контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України або • посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні, або • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту в Україні, або • посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист в Україні, або • витяг із реєстру територіальної громади, що підтверджує зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи разом з посвідкою на тимчасове проживання або посвідкою на постійне проживання або візою. У разі, якщо активи учасника в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», учасник у складі тендерної пропозиції має надати: • Ухвалу слідчого судді, суду, щодо арешту активів, або • Нотаріально засвідчену копію згоди власника, щодо управління активами, а також: • Договір управління майном укладений між Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних та інших злочинів та управителем, або • рішення Кабінету Міністрів України, щодо управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні. |
| 12 | Після ознайомлення з Додатком 6 «ПЛАН ЕКОЛОГІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ» Учасник обов’язково надає Лист-підтвердження про погодження з інформацією, що викладена в Додатку 6. |

ДОДАТОК № 2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Ціна тендерної пропозиції повинна бути чітко визначена. Ціну тендерної пропозиції слід визначати відповідно до вимог проекту щодо термінів закінчення робіт, технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічною експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці. До ціни тендерної пропозиції включаються податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством, а також інші витрати, передбачені для робіт даного виду згідно з чинним законодавством та тендерною документацією.

Порядок визначення вартості договірної ціни проводиться згідно Настанови з визначення вартості будівництва, прийнятих наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 "Про затвердження кошторисних норм України у будівництві".

Договірна ціна (кошторис) може погоджуватись сторонами під час укладання договору про закупівлю з дотримання вимог Закону та Цивільного кодексу України.

Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам  діючих  державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт. Замовник має право вимагати під час виконання робіт копії сертифікатів відповідності або копії іншого документального підтвердження якості та безпечності (у передбачених законодавством випадках) на основні матеріали, необхідні для виконання робіт, що є предметом закупівлі.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

Строк виконання робіт: до 1 вересня 2026 року. Початок виконання робіт та етапи (види робіт, розділи робіт) Підрядник обов’язково погоджує з замовником згідно з виділеними коштами (обсяги робіт зазначено в Таблиці 1 Додатку № 2 до тендерної документації).

Місце виконання робіт: м. Київ, бульвар Вигурівський,4

Кількість, обсяг виконання та види робіт наведено в Таблиці 1 Додатку №2 до тендерної документації.

Обсяги робіт можуть бути зменшені в межах відповідних бюджетних асигнувань.

Під час виконання договору про закупівлю Підрядник зобов’язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля, в тому числі тих, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи».

Якість матеріалів, які будуть використовуватись, повинна відповідати технічній документації, діючим на території України стандартам, вимогам якості, встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля та відповідати вимогам діючого санітарного законодавства України, бути безпечними для здоров’я  людини.

Перелік  документів та/або інформації що підтверджують відповідність тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, зазначено в пункті 3 Додатку № 1 до тендерної документації.

Примітки:

- клас наслідків (відповідальності) -  СС1

- всі посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент». Усі показники, функціональні можливості, якісні та фізико-хімічні характеристики еквіваленту мають бути не гіршими, ніж у зазначеного матеріалу (товару).

- якщо у найменуванні робіт технічного завдання є посилання на конкретну торгівельну марку, фірму, конструкцію, тип обладнання або матеріал то даний вираз читається в значенні «або еквівалент».

- всі посилання на виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, слід читати з виразом «або еквівалент».

- в місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Таблиця 1-3  Додатку № 2

до тендерної документації

Обсяг виконання та види робіт

Реконструкція системи електропостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №4» Деснянського району м. Києва за адресою: м. Київ, Вигурівський бульвар,4

|  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4»Деснянського району м. Києва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ( назва організації, що затверджує ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ___________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | “_____” ____________________________2026 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Реконструкція систем електропостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4»Деснянського району м. Києва за адресою: м.Київ, Вигурівський бульвар, 4» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Умови виконання робіт К=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  |  | Найменування робіт і витрат |  |  |  |  | Одиниця виміру |  |  |  | Кількість |  |  |  | Примітка |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | Будівельно-монтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Автономна фотоелектрична станція |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прилади та засоби живлення і автоматизації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Монтаж інвертора (80 кг) |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Металоконструкції індивідуальні |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 60 мм |  |  |  |  | шт |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів |  |  |  |  | пристрій |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Конектор МС4 CN 40 із запобіжником |  |  |  |  | шт |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення без виготовлення кілець з обслуговуванням |  |  |  |  | кінц. |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Наконечник кільцевий 4мм |  |  |  |  | шт |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Саморіз з прес шайбою 4,2х16 |  |  |  |  | шт |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Монтаж акумулятора лужного одноелементного, ємкість 100 А.год |  |  |  |  | шт |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Блок керування відкритого виконання висотою і шириною до 1000х800 мм, що установлюється на металевій основі (Блок керування висовольтними акумуляторами) |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Комплект кабелів Cable kit (35-60 kWh)CIESS-R-S |  |  |  |  | к-т |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Монтаж стелажа металевого одноярусного однорядного (Шафа для АКБ) |  |  |  |  | м |  |  |  | 1,64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Щит байпас |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Монтаж шафи настінної |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Щит БМ 800х1000 |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А |  |  |  |  | шт |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Автоматичний вимикач 3р 160А ETI (004671337) |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Автоматичний вимикач 3р 250А ETI (4671839) |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Перемикач навантаження ETI 004661551 LBS CO 3P 250 («1-0-2» 250А) |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Ручка LBS-EH 630 |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Шток вимикача навантаження ETI 004661493 LBS- S320/630 (CO) .../400 FLBS (320 мм для LBS-EH630A... CO & FLBS125-400A) |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Направляючий конус ETI LBS-GC (CLBS-EH125 / 01) 4661489 |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Сполучний місток Eti LBS-BR 250 1P CO для LBS 250 CO 3P/4P (4661591) |  |  |  |  | шт |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 70 мм2 |  |  |  |  | м |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Провід АПВ 1х50 мм2 |  |  |  |  | м |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 70 мм2 |  |  |  |  | жил |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Наконечники алюмінієві 50 мм2 |  |  |  |  | шт |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЩИТИ ТА ПУЛЬТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв ( Щит захисту постійного струму 1000V DC, ЩЗПС) |  |  |  |  | шафа |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабель та провід |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 |  |  |  |  | м |  |  |  | 216 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Сонячний кабель КВЕ DB+ червоний,6 mm2,100м PV1-F 6.0 |  |  |  |  | м |  |  |  | 220,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Провід ПВ3 жовто зелений перерізом 4 мм2 |  |  |  |  | м |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтажні матеріали та вироби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм |  |  |  |  | м |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Гофрована труба DN17мм,Dвн 16,8мм,Dнар 21,2 мм, поліамід 6,з протяжкою,колір чорний |  |  |  |  | м |  |  |  | 109,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м (Баласт для кріплення) |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 9,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Баласт для кріплення (Плитка 300х300х50) |  |  |  |  | шт |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами |  |  |  |  | шт |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Анкер-шуруп д/бетону10х60 |  |  |  |  | шт |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Килимок гумовий 400х350х3 мм |  |  |  |  | шт |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу (Опорна конструкція під фотоелектричний модуль) |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,3498 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Комплект кріплення на плоский дах (1 ФЕМ) |  |  |  |  | шт |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Конектор МС-4 Staubi MC-plug PV-KST4/6I-UR 5-6мм (мама+папа) |  |  |  |  | шт |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Придбання устаткування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Автономна фотоелектрична станція |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прилади та засоби живлення і автоматизації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Сонячний фотоелектричний модуль PRODUCT DATASHEET M 490 N 60 LB -BF-F7 |  |  |  |  | шт |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Щит захисту постійного струму 1000V DC, ЩЗПС ETI на 12 стрінгів |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Акумуляторна батарея CIESS-R-S 5.12kWh |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | BMS контролер Control box до CIESS-R-S 5,76 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Стійка для 13 батарей DEYE BOS-G |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Інвертор гібридний Deye 80K-SG02HP3-EU-EM6 160- 800V 80000W |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | Інвертор автономний, напруга до 1 кВ, силою струму до 200 А |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Склав ____________________________________ головний інженер Комендант Ю.В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Відомість обсягів робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Реконструкція систем електропостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4»Деснянського району м. Києва за адресою: м.Київ, Вигурівський бульвар, 4» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт та витрат |  |  |  |  | Одиниця виміру | Кількість |  |  | Примітка |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на «Реконструкція систем електропостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4»Деснянського району м. Києва за адресою: м.Київ, Вигурівський бульвар, 4» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж інвертора (80 кг) |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. |  |  |  |  | т | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т |  |  |  |  | т | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 60 мм |  |  |  |  | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів |  |  |  |  | пристрій | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення без виготовлення кілець з обслуговуванням |  |  |  |  | кінц. | 52 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Монтаж акумулятора лужного одноелементного, ємкість 100 А.год |  |  |  |  | шт | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Блок керування відкритого виконання висотою і шириною до 1000х800 мм, що установлюється на металевій основі (Блок керування висовольтними акумуляторами) |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Монтаж стелажа металевого одноярусного однорядного (Шафа для АКБ) |  |  |  |  | м | 1,64 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Монтаж шафи настінної |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 70 мм2 |  |  |  |  | м | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 70 мм2 |  |  |  |  | жил | 29 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв ( Щит захисту постійного струму 1000V DC, ЩЗПС) |  |  |  |  | шафа | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 |  |  |  | м |  | 216 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм |  |  |  | м |  | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м (Баласт для кріплення) |  |  |  | м2 |  | 9,36 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами |  |  |  | шт |  | 104 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу (Опорна конструкція під фотоелектричний модуль) |  |  |  | т |  | 0,3498 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Інвертор автономний, напруга до 1 кВ, силою струму до 200 А |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Склав |  |  |  |  | головний інженер Комендант Ю.В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | [посада, підпис (ініціали, прізвище)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| «Реконструкція систем електропостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4»Деснянського району м. Києва за адресою: м.Київ, Вигурівський бульвар, 4» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: |  |  | Обґрунтування ціни |  |
|  |  |  |  |  |  | відпускна ціна, грн. | транс- портна складова, грн. | заготі- вельно- складські витрати, грн. |  |  |
|  |  |  |  |  | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |  |
|  |  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | &С1513-1-1-Л варіант 9 | Автоматичний вимикач 3р 160А ETI (004671337) | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | &С1513-1-1-Л варіант 10 | Автоматичний вимикач 3р 250А ETI (4671839) | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | &С111-136- 5Д-1Б варіант 3 | Анкер-шуруп д/бетону10х60 | шт | 104 |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | &С1428- 11857-22 варіант 5 | Баласт для кріплення (Плитка 300х300х50) | шт | 104 |  |  |  |  |  |
| 25 | С111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,00172 |  |  |  |  |  |
| 26 | +С111-98 варіант 2 | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,00162 |  |  |  |  |  |
| 27 | +С111-115 варіант 1 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 0,00112 |  |  |  |  |  |
| 28 | &С1630-1-5-38 варіант 6 | Гофрована труба DN17мм,Dвн 16,8мм,Dнар 21,2 мм,поліамід 6,з протяжкою,колір чорний | м | 109,08 |  |  |  |  |  |
| 29 | С111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 0,00099 |  |  |  |  |  |
| 30 | &С111-565-1 варіант 3 | Килимок гумовий 400х350х3 мм | шт | 104 |  |  |  |  |  |
| 31 | +С1555-385 варіант 4 | Комплект кабелів Cable kit (35-60 kWh)CIESS-R-S | к-т | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | +С111-1867 варіант 14 | Комплект кріплення на плоский дах (1 ФЕМ) | шт | 26 |  |  |  |  |  |
| 33 | &С1514-4-1 варіант 10 | Конектор МС-4 Staubi MC-plug PV-KST4/6I- UR 5-6мм (мама+папа) | шт | 26 |  |  |  |  |  |
| 34 | &С1514-4-1 варіант 11 | Конектор МС4 CN 40 із запобіжником | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 35 | +С121-783 варіант 3 | Металоконструкції індивідуальні | т | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 36 | &С1545-151- 79 варіант 4 | Наконечник кільцевий 4мм | шт | 52 |  |  |  |  |  |
| 37 | &С1545-130-2 варіант 8 | Наконечники алюмінієві 50 мм2 | шт | 29 |  |  |  |  |  |
| 38 | &С1547-16-41 варіант 4 | Направляючий конус ETI LBS-GC (CLBS- EH125 / 01) 4661489 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 39 | &С1513-1-11 варіант 6 | Перемикач навантаження ETI 004661551 LBS CO 3P 250 («1-0-2» 250А) | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 40 | &С1545-543-2 варіант 16 | Провід АПВ 1х50 мм2 | м | 80 |  |  |  |  |  |
| 41 | &С157-370-12- С варіант 3 | Провід ПВ3 жовто зелений перерізом 4 мм2 | м | 102 |  |  |  |  |  |
| 42 | +С111-953 варіант 7 | Ручка LBS-EH 630 | шт | 1 |  |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6/7 |  | 8/9 |  | 10/11 |  | 12/13 |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 |  | &С111-1851-1 варіант 3 |  | Саморіз з прес шайбою 4,2х16 |  | шт |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | +С111-1767 варіант 2 |  | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 60 мм |  | шт |  | 0,0624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | &С1630-1202- 196 варіант 4 |  | Сонячний кабель КВЕ DB+ червоний,6 mm2, 100м PV1-F 6.0 |  | м |  | 220,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | +С111-953 варіант 8 |  | Сполучний місток Eti LBS-BR 250 1P CO для LBS 250 CO 3P/4P (4661591) |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | +С111-1683 варіант 1 |  | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А |  | кг |  | 0,341 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | &С1513-1-3-9 варіант 5 |  | Шток вимикача навантаження ETI 004661493 LBS-S320/630 (CO) .../400 FLBS (320 мм для LBS-EH630A...CO & FLBS125- 400A) |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | &С1514-1-1-Л варіант 4 |  | Щит БМ 800х1000 |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | С1999-9001 |  | Електроенергія |  | кВт-год |  | 4,6909 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | С1999-9005 |  | Мастильні матеріали |  | кг |  | 0,3339 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разом |  | грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разом по розділу III |  | грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | IV. Устаткування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | +1504-10265 варіант 21 |  | BMS контролер Control box до CIESS-R-S 5, 76 |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | +1504-10265 варіант 20 |  | Акумуляторна батарея CIESS-R-S 5.12kWh |  | шт |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується |  | шт |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | &1701-1005- 1251 варіант 7 |  | Інвертор гібридний Deye 80K-SG02HP3-EU- EM6 160-800V 80000W |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 55 | +1705-6003 варіант 15 | Сонячний фотоелектричний модуль PRODUCT DATASHEET M 490 N 60 LB -BF- F7 | шт | 26 |  |  |  |  |  |
|  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 26 |  |  |  |  |  |
| 56 | +1504-10265 варіант 22 | Стійка для 13 батарей DEYE BOS-G | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 | +1504-10265 варіант 19 | Щит захисту постійного струму 1000V DC, ЩЗПС ETI на 12 стрінгів | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом по розділу IV | грн. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | грн. |  |  |  |  |  |  |
| Склав ____________________________________головний інженер Комендант Ю.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ДОДАТОК № 4

до тендерної документації

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ТА/АБО ІНФОРМАЦІЇ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ПЕРЕМОЖЦЕМ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ

1. Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності ПЕРЕМОЖЦЯ вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей:

Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 пункту 47 Особливостей.

Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та/ або Законом та/ або Особливостями, перебіг якого визначається з дати певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк.

1.1. Документи, які надаються  ПЕРЕМОЖЦЕМ (юридичною особою):

| № з/п | Вимоги згідно п. 47 Особливостей | Переможець торгів на виконання вимоги згідно п. 47 Особливостей (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією. (підпункт 3 пункт 47 Особливостей) | Перевіряється безпосередньо замовником самостійно, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим*. *З 04.09.2023 р. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, з урахуванням безпекових аспектів. Проте згідно з постановою КМУ від 12.03.2022 р. № 263, яка застосовується до припинення чи скасування воєнного стану, інформаційні, інформаційно-комунікаційні та електронні комунікаційні системи, публічні електронні реєстри можуть як зупиняти, обмежувати свою роботу, так і відкриватись, поновлюватись у період воєнного стану. Таким чином у разі якщо інформаційні, інформаційно-комунікаційні та електронні комунікаційні системи, публічні електронні реєстри будуть зупинені або, обмежать свою роботу, то інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення керівника учасника процедури закупівлі, на виконання пункту 47 Особливостей надається переможцем торгів. |
| 2 | Керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку. (підпункт 6 пункт 47 Особливостей) | Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо керівника учасника процедури закупівлі. Документ повинен бути виданий/ сформований/ отриманий в поточному році. |
| 3 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. (підпункт 12 пункт 47 Особливостей) |  |

1.2. Документи, які надаються ПЕРЕМОЖЦЕМ (фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем):

| № з/п | Вимоги згідно пункту 47 Особливостей | Переможець торгів на виконання вимоги згідно пункту 47 Особливостей (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією. (підпункт 3 пункт 47 Особливостей) | Перевіряється безпосередньо замовником самостійно, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим*. *З 04.09.2023 р. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, з урахуванням безпекових аспектів. Проте згідно з постановою КМУ від 12.03.2022 р. № 263, яка застосовується до припинення чи скасування воєнного стану, інформаційні, інформаційно-комунікаційні та електронні комунікаційні системи, публічні електронні реєстри можуть як зупиняти, обмежувати свою роботу, так і відкриватись, поновлюватись у період воєнного стану. Таким чином у разі якщо інформаційні, інформаційно-комунікаційні та електронні комунікаційні системи, публічні електронні реєстри будуть зупинені або, обмежать свою роботу, то інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі, на виконання пункту 47 Особливостей надається переможцем торгів. |
| 2 | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку. (підпункт 5 пункт 47 Особливостей) | Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі. Документ повинен бути виданий/ сформований/ отриманий в поточному році. |
| 3 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. (підпункт 12 пункт 47 Особливостей) |  |

ДОДАТОК № 5

до тендерної документації

Форма «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ»

Ми, (____________________________________________________), надаємо свою цінову пропозицію щодо участі в закупівлі – «Реконструкція системи електропостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №4» Деснянського району м. Києва за адресою: м. Київ, Вигурівський бульвар,4» Вивчивши запит та технічні вимоги, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та договору на умовах, зазначених у цієї цінової пропозиції за наступними цінами, або з ціною тендерної пропозиції з урахуванням результату аукціону у разі його застосування:

Загальна ціна пропозиції:

цифрами ² ___________________________________________, у тому числі ПДВ¹

словами ___________________________________________, у тому числі ПДВ¹.

Примітка:

¹ без ПДВ – для учасників, які не є платниками податку на додану вартість, відповідно до вимог Податкового кодексу України;

² ціни надаються в гривнях з двома знаками після коми (копійки).

*Ціни вказуються з двома десятковими знаками в національній валюті України. Ціни включають у себе усі витрати Виконавця, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України.

**ПДВ нараховується у випадках, передбачених чинним законодавством України. Якщо учасник не є платником ПДВ - зазначити «не платник».

Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника або уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (у разі її наявності та використання)