Додаток 3

до тендерної документації

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету:

Реагенти для відділу тканинного типування Лабораторії медичної генетики Центру генетичної діагностики та клітинної імунотерапії – код ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби різні (Набір  для типування LABType CWD Class I A Locus, Набір  для типування LABType CWD Class I B Locus, Набір  для типування LABType CWD Class I C Locus, Набір для типування LABType CWD Class II DRB1 Locus, Набір  для типування LABType SSO Class II DQA1/DQB1 Locus, Набір AllType FASTplex NGS 11 Loci Kit, Набір реагентів для виділенння нуклеїнових кислот силікатно-мембраним методом, Набір для типування HLA Class I, Набір для типування HLA Class IІ, Набір  для типування HLA-ABCDRDQB1, Набір Ion 520™ Chip, Набір реагентів  Ion 520 & Ion 530  ExT Kit – Chef, Набір для HLA типування LABScreen Мікс Клас I & II, Фокусуючий буфер Sheath Fluid, 20 л, або еквівалент – код ДК 021:2015 – 33696000-5 - Реактиви та контрастні речовини)

Місце поставки товару: м. Київ, вул. В. Чорновола, 28 /1, ДНП «НДСЛ "Охматдит" МОЗ України

Таблиця №1

| № з/п | Назва реагенту, або еквівалент | Од. вим. | Заг-на кіл-ть | НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Класифікатор медичних виробів НК 024:2023/НК 031:2024 | Медико-технічні вимоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набір для типування LABType CWD Class I A Locus, або еквівалент | набір | 2 | 56403 - Антигени HLA класу I та II, типування тканин нуклеїнової кислоти IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз нуклеїнових кислот / W0106010401 HLA-ТИПУВАННЯ | Набір для молекулярно-генетичного типування HLA Класу І локусу А методом зворотного SSO. Набір повинен містить олігонуклеотидні зонди, що дозволяють типування поширених (Common), проміжних (Intermediate) та добре задокументованих (Well-Documented) алелів HLA відповідно до актуального каталогу CIWD. Набір повинен бути призначений для використання на аналізаторі LABScan3D™. Набір повинен бути розрахований на проведення 100 тестів. |
| 2 | Набір для типування LABType CWD Class I B Locus, або еквівалент | набір | 2 | 56403 - Антигени HLA класу I та II, типування тканин нуклеїнової кислоти IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз нуклеїнових кислот / W0106010401 HLA-ТИПУВАННЯ | Набір для молекулярно-генетичного типування HLA Класу І локусу В методом зворотного SSO. Набір повинен містить олігонуклеотидні зонди, що дозволяють типування поширених (Common), проміжних (Intermediate) та добре задокументованих (Well-Documented) алелів HLA відповідно до актуального каталогу CIWD. Набір повинен бути призначений для використання на аналізаторі LABScan3D™. Набір повинен бути розрахований на проведення 100 тестів. |
| 3 | Набір для типування LABType CWD Class I C Locus, або еквівалент | набір | 2 | 56403 - Антигени HLA класу I та II, типування тканин нуклеїнової кислоти IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз нуклеїнових кислот / W0106010401 HLA-ТИПУВАННЯ | Набір для молекулярно-генетичного типування HLA Класу І локусу С методом зворотного SSO. Набір повинен містить олігонуклеотидні зонди, що дозволяють типування поширених (Common), проміжних (Intermediate) та добре задокументованих (Well-Documented) алелів HLA відповідно до актуального каталогу CIWD. Набір повинен бути призначений для використання на аналізаторі LABScan3D™. Набір повинен бути розрахований на проведення 100 тестів. |
| 4 | Набір для типування LABType CWD Class II DRB1 Locus, або еквівалент | набір | 2 | 56403 - Антигени HLA класу I та II, типування тканин нуклеїнової кислоти IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз нуклеїнових кислот / W0106010401 HLA-ТИПУВАННЯ | Набір для молекулярно-генетичного типування HLA Класу ІІ локусу DRB1 методом зворотного SSO. Набір поивнен містить олігонуклеотидні зонди, що дозволяють типування поширених (Common), проміжних (Intermediate) та добре задокументованих (Well-Documented) алелів HLA відповідно до актуального каталогу CIWD. Набір повинен бути призначений для використання на аналізаторі LABScan3D™. Набір поивне бути розрахований на проведення 100 тестів. |
| 5 | Набір для типування LABType SSO Class II DQA1/DQB1 Locus, або еквівалент | набір | 2 | 56403 - Антигени HLA класу I та II, типування тканин нуклеїнової кислоти IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз нуклеїнових кислот / W0106010401 HLA-ТИПУВАННЯ | Набір для молекулярно-генетичного типування HLA Класу ІІ локусу DQA1/DQB1 методом зворотного SSO. Набір повинен містить олігонуклеотидні зонди, що дозволяють типування поширених (Common), проміжних (Intermediate) та добре задокументованих (Well-Documented) алелів HLA відповідно до актуального каталогу CIWD. Набір повинен бути призначений для використання на аналізаторі LABScan3D™. Набір повинен бути розрахований на проведення 100 тестів. |
| 6 | Набір AllType FASTplex NGS 11 Loci Kit, або еквівалент | набір | 1 | 56403 - Антигени HLA класу I та II, типування тканин нуклеїнової кислоти IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз нуклеїнових кислот / W0106010401 HLA-ТИПУВАННЯ | Набір для проведення молекулярно-генетичного типування 11 локусів HLA (HLA-A, -B, -C, -DRB1, -DRB3, -DRB4, -DRB5, -DQA1, -DQB1, -DPA1 та -DPB1) з високою роздільною здатністю методом секвенування нового покоління. Набір повинен бути призначений для використання на системі секвенування Ion Torrent. Набір повинен бути розрахований на проведення 96 тестів. |
| 7 | Набір реагентів для виділенння нуклеїнових кислот силікатно-мембраним методом | набір | 3 | 52521 - Екстракція/ізоляція нуклеїнових кислот, набір IVD (діагностика in vitro) / W0105900101 РЕАКТИВИ ДЛЯ ЕКСТРАКЦІЇ І ПІДГОТОВКИ ДНК ТА/АБО РНК: БАКТЕРІЇ ТА/АБО ВІРУСИ | Призначення: виділення та очищення ДНК зі зразків цільної крові. Метод виділення: спін-колонки з силікатною мембраною. Тип зразків: кров, рідини організму, лейкоцитарний шар, клітини, плазма, тромбоцити, сироватка. Об’єм зразка: 5–200 мкл цільної крові, лейкоцитарного шару, тромбоцитів, рідин організму, сироватки, плазми; < 5 x 10⁶ клітин людини/тварин, культивованих клітин. Розмір фрагментів: 200 пн – 50 т.п.н.. Теоретична зв'язуюча здатність: 60 мкг. Типова чистота A260/A280: 1.6–1.9. Типова концентрація: 40–100 нг/мкл. Кількість виділень: не менше 250. |
| 8 | Набір для типування HLA Class I | набір | 3 | 56398 - Антигени HLA класу I та II, типування тканин IVD (діагностика in vitro), набір, мультиплексний аналіз / W0106010401 HLA-ТИПУВАННЯ | Набір для типування HLA класу І методом ПЛР із застосуванням специфічних олігонуклеотидних праймерів (SSP) з детекцією гель-електрофорезом. Набір повинен містить Micro SSP 96-лункові планшети з ДНК праймерами та внутрішнім контролем. Пробірки з D-mix. Плівки для планшетів. |
| 9 | Набір для типування HLA Class IІ | набір | 1 | 56398 - Антигени HLA класу I та II, типування тканин IVD (діагностика in vitro), набір, мультиплексний аналіз / W0106010401 HLA-ТИПУВАННЯ | Набір для типування HLA класу ІІ методом ПЛР із застосуванням специфічних олігонуклеотидних праймерів (SSP) з детекцією гель-електрофорезом. Набір повинен містить Micro SSP 96-лункові планшети з ДНК праймерами та внутрішнім контролем. Пробірки з D-mix. Плівки для планшетів. |
| 10 | Набір для типування HLA-ABCDRDQB1 | набір | 2 | 56403 - Антигени HLA класу I та II, типування тканин нуклеїнової кислоти IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз нуклеїнових кислот / W0106010401 HLA-ТИПУВАННЯ | Набір для HLA-типування локусів A, B, C, DRB1, DRB3/4/5, DQB1 методом ПЛР у реальному часі. Кожен планшет повинен містить висушені реагенти які складаються з набору праймерів зі специфічними послідовностями до HLA алелів та внутрішнього контрольного праймера (NTC) для виявлення забруднення. Набір повинен містить готові до аналізу планшети формату 384 лунки, 10 шт. Кожен планшет повинен бути розрахований на типування одного зразка. Набір повинен бути розрахований на проведення 10 типувань. |
| 11 | Набір Ion 520™ Chip | набір | 1 | 62173 - Секвенування нуклеїнових кислот, набір реагентів IVD (діагностика in vitro) / W0105900102 РЕАКТИВИ ДЛЯ АМПЛІФІКАЦІЇ ТА/АБО ВИЗНАЧЕННЯ ДНК ТА/АБО РНК: БАКТЕРІЇ ТА/АБО ВІРУСИ | Набір чіпів 520 - 8 штук в упаковці. Кількість зчитувань на 1 чіп від 3 до 6 М. Набір чіпів для секвенування зразків за допомогою систем секвенування Ion S5 та Ion S5 XL. Час секвенування 200 пар основ не більше ніж 2,5 години. Сумісні із сучасними методами підготовки бібліотек. |
| 12 | Набір реагентів Ion 520 & Ion 530 ExT Kit - Chef | набір | 2 | 62173 - Секвенування нуклеїнових кислот, набір реагентів IVD (діагностика in vitro) / W0105900102 РЕАКТИВИ ДЛЯ АМПЛІФІКАЦІЇ ТА/АБО ВИЗНАЧЕННЯ ДНК ТА/АБО РНК: БАКТЕРІЇ ТА/АБО ВІРУСИ | Набір повинен забезпечувати надійну, автоматизовану та швидку підготовку шаблонів і секвенування від 400 до 600 бібліотек зчитування основ за допомогою системи Ion Chef™ та систем секвенування Ion S5™ та Ion S5™ XL. Набір повинен містити попередньо упаковані одноразові картриджі з шаблонами та реагентами для секвенування з інтегрованим відстеженням зразків, забезпечуючи автоматизований робочий процес для секвенування 4 завантажених чіпів з повною відстежуваністю циклу. |
| 13 | Набір для HLA типування LABScreen Мікс Клас I & II | набір | 1 | 56527 - Антитіла HLA класу I, скринінг IVD (діагностика in vitro), набір, мультиплексний аналіз / W01030402 СКРИНІНГ HLA-АНТИТІЛ | Набір для визначення HLA-зв‘язаних антитіл класів І та ІІ (HLA-A, B, C, DR, DQ, DP) та MICA у сироватці людини. Набір містить: LABScreen bead mix (500 мкл), 10X Wash Buffer (52 мл). Набір сумісний з мультиплексним аналізатором LabScan3D. Набір розрахований для проведення не менше 100 тестувань. |
| 14 | Фокусуючий буфер Sheath Fluid, 20 л | шт | 10 | 63377 - Засіб для очищення приладу/ аналізатора IVD (діагностика in vitro) / W0103080699 РЕАКТИВИ ДЛЯ ПРОТОЧНОЇ ЦИТОМЕТРІЇ – ІНШЕ | Розчин, який переносить зразок до оптичного компонента приладу LabScan3D на основі технології Luminex xMAP. Об’єм 20 літрів. |

Інші вимоги :

- Мати документи, що підтверджують проведення оцінки відповідності запропонованого товару вимогам технічного регламенту, затвердженого постановами КМУ №753, №754, №755 від 02.10.2013 (копія сертифікату або свідоцтва або декларації відповідності) на товар, що закуповується або оригінал гарантійного листа учасника довільної форми про проходження виробником або уповноваженою особою виробника в Україні процедури оцінки відповідності товару, що є предметом закупівлі вимогам технічного регламенту з гарантією надати копії відповідних сертифікатів та декларацій на момент поставки товару. (У разі якщо товар підлягає реєстрації. Якщо товар не підлягає реєстрації, необхідно надати лист пояснення з посиланням на нормативно-правові акти та обґрунтуванням ненадання посвідчення/свідоцтва.)

- Мати копію Інструкції для застосування (копію Інструкції для медичного застосування) та/або копію сертифікату якості (аналізу) та/або копію технічної специфікації (опису) (надаються на момент поставки).

- Поставлятись транспортом Учасника за умови попередньої заявки Замовника та оплачуватись тільки по факту поставки товару з можливістю відстрочки платежу до 30 календарних днів.

- Мати терміни придатності не менше 6 місяців та не менше 80% від передбачуваного.

- Зберігатися та траспортуватися з дотриманням встановлених вимог до кожної позиції

6. Учасник в тендерній пропозиції надає гарантійний лист, яким підтверджується можливість поставки товару згідно номенклатури, кількості, дозування, зі строками придатності та якості відповідно до умов тендерної документації, та в термін поставки, що визначені тендерною документацією (у разі відсутності гарантійного листа від виробника або заявника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України)). Даним листом Учасник гарантує, що він не буде постачати товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран. Гарантійний лист повинен містити посилання на повну назву Учасника, ідентифікатор закупівлі, країну походження товару та повинен адресуватися Замовнику. Вищевказаний документ вимагається Замовником з метою підтвердження гарантії поставки товару до кінця 2026 року та коректного відображення виробника, країни походження товару у специфікації згідно вимог чинного законодавства.

Примітка: У разі, якщо у даних мдико- технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні