Додаток 1

до оголошення про проведення спрощеної закупівлі

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Модульний склад за кодом ДК 021:2015: 44210000-5 Конструкції та їх частини (ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника)

1.      Рік виготовлення не раніше 2025

2.      Країна виробник Україна.    
3.      Товар має відповідати вимогам ДСТУ, сертифікати надаються до підписання Договору.

4.      Гарантійний строк (термін) на товар: не менше 12 місяців

Учасник забезпечує відповідність якості виробу вимогам технічного опису та гарантує термін експлуатації один рік з дати її початку, при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

5.      Товар, який постачається, має бути новим про що у складі пропозиції надається гарантійний лист, термін та умови його зберігання не порушені.

6.      Замовник залишає за собою право на витребування примірника(-ів) Товару від переможця тендеру до моменту підписання договору в якості тестового зразка для підтвердження виконання всіх вимог, зазначених в цьому технічному завданні.

| № п/п | Товар | Найменування товару/ Марка або модель, або інші параметри для ідентифікації Товару | Технічні характеристики предмета закупівлі (технічна специфікація) | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці грн | Загальна вартість з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модульний склад | Модульний склад 500 м2 (20х25 м) | 1. Конструктивна схема - каркасна, з металевим розбірним каркасом на збірній основі з плит дорожніх розміром в плані 25000х20000 мм, висота, в найвищій точці не менше 6200 мм. Всі монтажні з'єднання – болтові високоміцні; 2. Колони та стійки - труби сталеві квадратні, товщина стінки 4 мм ДСТУ Б В.2.6-8-95; 3. Прогони та в'язі - труби сталеві квадратні товщина стінки 3 мм ДСТУ 8940:2019, швелери за ДСТУ 3436-96; 4. Елементи ферм - труби сталеві квадратні товщина стінки 4 мм ДСТУ 8940:2019, ДСТУ Б В.2.6-8-95; 5. Фундамент та підлога – улаштування основи під плити з розрахунковим навантаженням 2 тони на 1 м2, плита дорожня з розрахунковим навантаженням на вісь 7 т ДСТУ Б В.2.6-120:2010; 6. Зовнішні огороджуючи конструкції стін та покрівлі - профільовані сталеві листи (покрівельні та стінові); 7. Вікна з рамою з металопластикового профілю з заповненням двокамерним склопакетом; 8. Ворота – розпашні з профільованих сталевих листів 4000х3800 мм та двері вхідні 1000х2100 мм в торці споруди; 9. Внутрішнє оздоблення – ґрунтування та фарбування металоконструкцій емаллю; 10. Споруда має бути оснащена системами освітлення та заземлення. | # шт | # 2 | # 5 928 000,00 | # 11 856 800,00 |

Місце поставки: Вінницька область (згідно заявки Замовника (місце поставки узгоджується при укладанні договору))

Термін поставки: за заявкою Замовника, але не пізніше 30 листопада 2026 р. , з моменту підписання угоди.

Інші вимоги та порядок постачання товару:

- Товар повинен відповідати умовам, зазначених у стандартах, технічних умовах, іншій технічній та/або нормативній документації, яка встановлює вимоги до його якості. Товар, що пропонується Учасником до постачання, повинен бути серійного виробництва.

2. Доставка Товару Замовнику і його розвантаження здійснюється за рахунок Виконавця.

3. При поставці Товару Виконавець в порядку ч.2 ст. 662 Цивільного кодексу України повинен передати Замовнику приналежні документи (документи, що підтверджують якість/відповідність товару, гарантійні зобов’язання перед Замовником).

4. Переможець оплачує усі витрати, пов’язані з пересилкою документів (договір, сертифікати, накладні і т.д.) через кур’єрську службу, з адресною доставкою («Нова пошта» або ін.).

5. Товар, що пропонується учасником, повинен бути новим (таким, що не був у користуванні та не експлуатувався на виставках та тест-драйвах), технічно справним та виготовленим не раніше 2025 року. Учасник гарантує, що запропонований товар не повинен мати дефектів.

6. Характеристики запропонованого учасником товару повинні відповідати технічним, якісним та кількісним вимогах замовника та бути придатним до використання. Не приймаються пропозиції на товар, який вироблений в країні(-ах), до якої(-их) застосовуються санкції (персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи);

7. Гарантійний лист про те, що учасник не має встановлених судом порушень, стягнень неустойки, штрафу або пені по укладеним договорам за результатами аналогічних тендерних закупівель.

У разі якщо пропозиція не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки товару, які визначені Замовником, пропозиція відхиляється.

Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника чи уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*

Ми, _________________ у разі прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю та укладення Договору із Замовником про поставку товару згідні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі Технічні вимоги і якісні характеристики Замовника, зазначені у цій документації.

Дата: _________                                                     Підпис________________

**- у разі, якщо учасник спрощеної закупівлі (в тому числі фізична особа та учасник-нерезидент) відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний складати вищевказані документи, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, в якому зазначає законодавчі підстави (посилання на відповідний нормативно-правовий акт) ненадання відповідних документів.