Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

# РІШЕННЯМ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ

Протокол  №  58

від 01.06.2026 року

_                          О. ПИЛИПЧУК

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

на закупівлю

Поточний ремонт внутрішньої системи теплопостачання

в школі І-ІІІ ступенів № 95 Шевченківського району м. Києва,

вул. Данила Щербаківського, 61-Г

(код ДК 021:2015 (CPV) 50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення)

м. Київ

| № | 1.Загальні положення |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі – Особливості). У цій тендерній документації терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі. |
| 2 | Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1 | повне найменування | Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації |
| 2.2 | місцезнаходження | 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 6-А |
| 2.3 | посадова(і) особа(и) замовника, уповноважена(і) здійснювати зв'язок з учасниками | Пилипчук О.О. – інженер, уповноважена особа*; тел./факс +38 (044) 489-63-61, e-mail: oleksandra.pylypchuk@kyivcity.gov.ua Консультація з технічних характеристик предмета закупівлі Гембарський Л.В. – інженер, відділу інженерно-організаційної роботи, тел. (044) 489-02-47 |
| 3 | Процедура закупівлі | відкриті торги з особливостями |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | Поточний ремонт внутрішньої системи теплопостачання в школі І-ІІІ ступенів № 95 Шевченківського району м. Києва, вул. Данила Щербаківського, 61-Г (код ДК 021:2015 (CPV) 50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення) |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Закупівля здійснюється щодо предмету закупівлі в цілому, без поділу на лоти. |
| 4.3 | місце, де повинні бути надані послуги, їх обсяги | Місце: вул. вул. Данила Щербаківського, 61-Г у Шевченківському районі міста Києва Обсяги: відповідно до технічних вимог (Додаток № 3 до тендерної документації) 1 послуга |
| 4.4 | строки надання послуг | до 25.09.2026 року |
| 5 | Недискримінація учасників | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах |
| 6 | Валюта, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції | Валютою тендерної пропозиції є гривня |
| 7 | Мова (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції | Усі документи тендерної пропозиції, які готуються учасником, повинні бути складені українською мовою. Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, адреси мережі "інтернет", адреси електронної пошти, торговельної марки (знаку для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом на українську мову. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд, в тому числі якщо такі документи надані іноземною мовою без перекладу. |
| 8 | Інформація про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів | Замовник не приймає до розгляду тендерні пропозиції, ціни яких є вищими ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. |
| 2.Порядок внесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації |  |  |
| 1 | Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів. Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. |
| 2 | Внесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |  |  |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, та шляхом завантаження документів, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, наявність / відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, іншим вимогам тендерної документації, а саме: - інформації та документів, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, встановленим у Додатку № 1 до тендерної документації. - інформації про підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі що визначені пунктом 47 Особливостей, у відповідності до вимог, визначених у Додатку № 2 до тендерної документації; - інформації та документів, які підтверджують відповідність технічним, якісним та кількісним характеристики предмета закупівлі відповідно до вимог встановлених у Додатку № 3 до тендерної документації; - забезпечення тендерної пропозиції відповідно до вимог визначених у пункті 2 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» (якщо таке забезпечення вимагається замовником); - довідки із зазначенням інформації (повне найменування та місцезнаходження) щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю; - у разі якщо тендерна пропозиція/пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання; - документів, які підтверджують повноваження особи на підписання тендерної пропозиції, якщо підписантом тендерної пропозиції є не керівник учасника; - інших документів та / або інформації, що визначені тендерною документацією та додатками. Всі документи тендерної пропозиції подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель (шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель). Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота). Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, можуть не подаватись у складі тендерної пропозиції, про що учасник повинен зазначити у довідці, з посиланням на норми відповідних нормативно-правових актів (за наявності), в складі своєї тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення. Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 цих Особливостей. Під час використання електронної системи закупівель з метою подання пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». Учасники процедури закупівлі подають тендерні пропозиції у формі електронного документа чи скан-копій через електронну систему закупівель. Тендерна пропозиція учасника має відповідати ряду вимог: - документи мають бути чіткими та розбірливими для читання; - тендерна пропозиція учасника повинна бути підписана кваліфікованим електронним підписом (КЕП)/удосконаленим електронним підписом (УЕП); - якщо тендерна пропозиція містить і скановані, і електронні документи, потрібно накласти КЕП/УЕП на тендерну пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо. Якщо електронні документи тендерної пропозиції видано іншою організацією і на них уже накладено КЕП/УЕП цієї організації, учаснику не потрібно накладати на нього свій КЕП/УЕП. Документи тендерної пропозиції, які надані не у формі електронного документа (без КЕП/УЕП на документі), повинні містити підпис уповноваженої особи учасника закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи), а також відбитки печатки учасника (у разі використання) на кожній сторінці такого документа (окрім документів, виданих іншими підприємствами / установами / організаціями). Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги». Замовник перевіряє КЕП/УЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки КЕП/УЕП повинні відображатися: прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа). Опис формальних помилок: формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки. Перелік формальних помилок, затверджений наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710: 1. інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: - уживання великої літери; - уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; - використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; - зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; - застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; - написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; - нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). 2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. 3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації. 4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання). 5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. 6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис. 7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо). 10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. 12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. Приклади формальних помилок: - «вінницька область» замість «Вінницька область» або «місто львів» замість «місто Львів»; - «у складі тендерна пропозиція» замість «у складі тендерної пропозиції»; - «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання матеріально-технічної бази та технологій» замість «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій»; - «тендернапропозиція» замість «тендерна пропозиція»; - «срток поставки» замість «строк поставки»; - «Довідка» замість «Лист», «Гарантійний лист» замість «Довідка», «Лист» замість «Гарантійний лист» тощо; - подання документа у форматі «PDF» замість «JPEG», «JPEG» замість «PDF», «RAR» замість «PDF», тощо. |
| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції | Не вимагається |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Не вимагається |
| 4 | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Тендерні пропозиції залишаються дійсними протягом зазначеного в тендерній документації строку, який у разі необхідності може бути продовжений. До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції. У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 5 | Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, визначені пунктом 44 Особливостей | Кваліфікаційні критерії та інформація про спосіб їх підтвердження викладені у Додатку № 1 до тендерної документації. Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі визначені пунктом 47 Особливостей та спосіб підтвердження відповідності учасників викладений у Додатку № 2. |
| 6 | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі викладена у Додатку № 3. |
| 7 | Інформація про субпідрядника / співвиконавця | Якщо для закупівлі робіт або послуг замовник встановлює кваліфікаційний критерій такий як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців. У випадку залучення учасником субпідрядників/співвиконавців, такий учасник повинен у тендерній пропозиції надати в довільній формі інформацію щодо повного найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю. |
| 8 | Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| 9 | Ступінь локалізації виробництва | Не застосовується |
| 4.Подання та розкриття тендерної пропозиції |  |  |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 09.06.2026 о 00:00 год. Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| 2 | Розкриття тендерних пропозицій | Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону. |
| 3 | Інформація щодо застосування електронного аукціону | Ці відкриті торги будуть проведені із застосуванням електронного аукціону. Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону складає – 0,5 відсотка від очікуваної вартості. |
| 5. Оцінка тендерної пропозиції |  |  |
| 1 | Перелік критеріїв оцінки та методика оцінки тендерних пропозицій із зазначенням питомої ваги кожного критерію | Єдиний критерій оцінки – Ціна – 100%. Ціна тендерної пропозиції повинна враховувати податки і збори, у тому числі, що сплачуються або мають бути сплачені відповідно до положень Податкового кодексу України. У разі, якщо учасник не є платником ПДВ, ціна тендерної пропозиції зазначається без ПДВ. |
| 2 | Інша інформація | У складі тендерної пропозиції учасник надає інформацію в довільній формі про те, що відсутні підстави для відмови в участі у закупівлі, передбачені пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”, а саме: - замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; -замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності цією постановою. У разі встановлення факту наявності підстав для відхилення відповідно до вищевказаного пункту 2 Постанови № 1178, замовник відхиляє такого учасника на підставі абзацу 8 підпункту 1 пункту 44 Особливостей. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку в довільній формі про те, що він не здійснює господарську діяльність або його місцезнаходження (місце проживання – для фізичних осіб-підприємців) не знаходиться на тимчасово окупованій території. У разі, якщо місцезнаходження учасника зареєстроване на тимчасово окупованій території, учасник має надати підтвердження зміни податкової адреси на іншу частину території України, видане уповноваженим на це органом. Тимчасово окупованою територією є частини території України, визначені як тимчасово окуповані Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28.02.2025 № 376 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією». Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 цих особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі. |
| 3 | Відхилення тендерних пропозицій | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1. учасник процедури закупівлі: - підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей; - зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 Особливостей; - не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; - не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; - не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 цих особливостей; - визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 Особливостей; - є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків, коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176). 2. тендерна пропозиція: - не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей; - є такою, строк дії якої закінчився; - є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; - не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; 3. переможець процедури закупівлі: - відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; - не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 особливостей; - не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; - надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 Особливостей. Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1. учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; 2. учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків). Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. |
| - Результати тендеру та укладання договору про закупівлю |  |  |
| 1 | Відміна замовником тендеру чи визнання його таким, що не відбувся | Замовник відміняє відкриті торги у разі: - відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; - неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; - скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; - коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: - відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями; - неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями. Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом). Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2 | Строк укладання договору про закупівлю | З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. |
| 3 | Проект договору про закупівлю | Проект договору про закупівлю викладений у Додатку № 4 до тендерної документації. |
| 4 | Умови укладання договору про закупівлю | Договір про закупівлю укладається відповідно до Цивільного кодексу України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої — п’ятої, сьомої — дев’ятої статті 41 Закону та цих особливостей. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків: - визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті; - перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі; - перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків визначених пунктом 19 Особливостей. |
| 5 | Дії замовника при відмові переможця процедури закупівлі від підписання договір про закупівлю | У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 цих особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та цим пунктом. |
| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається. |

Додаток № 1 до тендерної документації

Кваліфікаційні критерії

| Критерії | Документи, що підтверджують відповідність |
| --- | --- |
| 1. Наявність обладнання та матеріально технічної бази (Інформація подається у складі тендерної пропозиції учасника на бланку підприємства за підписом керівника (уповноваженої особи) та завірена печаткою підприємства. | - Надати довідку (на бланку підприємства) щодо наявності, найменування обладнання/інструментів, транспортних засобів (або механізмів) та технологій, яка має підтвердити спроможність учасника здійснити виконання умов Договору: Найменування. обладнання/інструментів; Форма власності; Стан (нове, справний).. транспортних засобів; (власне, орендоване); Наявна кількість, од.. (або механізмів). - Учасник повинен підтвердити наведену інформацію щодо власності (оренди, тощо) на період виконання робіт наступними копіями можливих документів: договору купівлі-продажу, або свідоцтва про право власності, або договору оренди (з переліком обладнання/інструментів, транспортних засобів/механізмів, або договору на надання послуг (з переліком обладнання/інструментів, транспортних засобів/механізмів, або бухгалтерського документу (витяг з оборотно-сальдової відомості учасника станом на дату оголошення про закупівлю), або технічних паспортів чи інших реєстраційних документів із зазначенням власника). Якщо договори оренди, надання послуг рахуються пролонгованими на наступний період, надати відповідне підтвердження (додаткова угода або лист від учасника про пролонгацію на певний період, завірений орендодавцем). - Надати довідку в довільній формі (на бланку підприємства) про наявність опорного пункту для обслуговуючого персоналу (офісу та складських, та/або виробничих приміщень учасника, з вказаними номерами телефонів, адреси та наданням копії Договору оренди/права власності). |
| 2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід | Для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, останній повинен надати всі документи згідно переліку, вказаного нижче, а саме: 2.1. Довідка про наявність в штаті підприємства працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід згідно штатного розпису. Підтвердити копією наказу або надати копії першої та останньої сторінки трудової книги з інформацією про працевлаштування, або надати копію договору ЦПХ/ЦПД (Цивільно-правового характеру/ Цивільно-правовий договір). Обов’язкова наявність головного інженера з вищою освітою у галузі будівництва (надати копію диплому), виконроба (виконавця робіт) або інженера-будівельника та працівників робочих професій; Зазначену вище інформацію подати у наступній таблиці Прізвище, ім’я по- батькові штатного працівника; Посада на підприємстві; Освіта середня, вища, навчальні курси); Номер та дата документів про освіту (сертифікат, свідоцтво, диплом, атестат тощо) (у разі наявності). Примітка: Інформація подається у складі тендерної пропозиції учасника на бланку підприємства за підписом керівника (уповноваженої особи) та завірена печаткою підприємства. 2.2. Документи про освіту ІТП (дипломи, свідоцтва про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій, сертифікатів та інших документів підвищення кваліфікації, післядипломної освіти або проходження навчальних курсів, тощо); 2.3. Копії документів про проходження ІТП та/або керівником, та/або працівниками робітничих професій навчання з охорони праці (протоколу (-ів) чи витяги з протоколу), в тому числі: НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 45.2-7.02-12, НПАОП 0.00-1.71-13. - Наявність на підприємстві відповідальної особи за пожежну безпеку (наказ про призначення, посвідчення, витяг з протоколу). - Наявність на підприємстві сертифікованого інженера – проектувальника в частині кошторисної документації. Копія сертифікату, дійсного на дату подання документів (відповідно до Закону України від 20.05.1999 № 687-ХІV «Про архітектурну діяльність»). 2.6. На інженера з охорони праці надати копії чинних посвідчень та/або протоколи перевірки знань з питань пожежної безпеки, з питань охорони праці, група допуску електробезпеки не нижче IV, НПАОП 45.2-7.02-12, НПАОП 0.00-1.15-07. |
| 3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору | Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору: Довідка у довільній формі на фірмовому бланку, у якій має бути наведена інформація про досвід виконання підприємством аналогічного договору у закладах освіти з обов’язковим зазначенням № договору, назви предмету договору, терміну виконання договору; назви, коду ЄДРПОУ, поштової адреси, телефонів Замовника, стан виконання договору. На підтвердження виконання аналогічного договору надається: - копія повністю виконаного аналогічного договору. Аналогічний договір має бути наданий від установи, щодо яких надавалась інформація у довідці про досвід виконання аналогічних договорів. Разом із аналогічним договором на підтвердження його виконання учасники зобов’язані надати акти виконаних робіт та/або акти приймання-передачі виконаних робіт (на суму виконаних зобов’язань) з підписами обох сторін, що підтверджують достовірність виконання аналогічного договору, зазначеного у довідці. В тому числі, надаються додаткові угоди до зазначених договору, що засвідчують зміну істотних умов зобов’язань. Примітка: під аналогічним договором розуміється повністю виконаний (завершений) договір з поточного ремонту інженерних мереж або договір з капітального ремонту / реконструкції / будівництва / відновлення будівель або споруд, який включає виконання робіт, за складом та характером подібних визначеним у технічному завданні та були виконані в цій частині у повному обсязі. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору, який є повністю виконаним, у тому числі Аналогічний договір – договір, який повністю відповідає наступним вимогам: - укладений між сторонами, предметом закупівлі якого є предмет закупівлі даних торгів або договір з капітального ремонту / реконструкції / будівництва / відновлення будівель або споруд, який включає виконання робіт, за складом та характером подібних визначеним у технічному завданні; - сторонами визначена ціна договору; - сторонами встановлений строк дії договору; При наданні вищезазначених документів, Учасник може не показувати відомості, які можуть становити комерційну таємницю. |

ІНШІ ДОКУМЕНТИ

(для УЧАСНИКІВ - юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців)

|  | Інші документи від Учасника: |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника закупівлі на підписання документів пропозиції та договору про закупівлю: - Повноваження щодо підпису документів пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується: для посадових (службових) осіб учасника, які уповноважені підписувати документи пропозиції та вчиняти інші юридично значущі дії від імені учасника на підставі положень установчих документів (в тому числі підписувати договір про закупівлю за результатами закупівлі) – копії розпорядчих документів, про призначення (обрання) на посаду відповідної особи - копія наказу про призначення та/ або протоколу зборів засновників, тощо. Також учасники повинні надати копію установчого документу, що містить інформацію щодо повноважень (функцій, тощо) уповноваженої особи учасника; для осіб, що уповноважені представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, та які не входять до кола осіб, які представляють інтереси учасника без довіреності – оригінал довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства, а також копією установчого документу учасника, що містить інформацію щодо повноважень (функцій, тощо) особи, від імені, якого видано таку довіреність; для фізичних осіб-підприємців, що подають тендерну пропозицію від власного імені та особисто підписують документи тендерної пропозиції – Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань дані в якому є актуальними на дату подачі учасником пропозиції. Усі учасники у складі пропозиції повинні надати паспорт особи, що уповноважена підписувати договір за результатами закупівлі, або інший документ передбачений ст.13 Закону України «Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують її спеціальний статус». - Оригінал листа-згоди на обробку персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» особи (осіб), чиї персональні дані надаються. *У випадку, якщо службовою (посадовою) особою уповноваженою на підписання документів пропозиції учасника закупівлі та договору про закупівлю є інша службова (посадова) особа, крім керівника, у складі пропозиції подаються вищезазначені документи на всіх службових (посадових) осіб учасника, які підписали пропозицію та мають право на підписання договору про закупівлю. Якщо повноваження особи визначені довіреністю (дорученням), при цьому документи, визначені п.1.1. та п.1.2, надаються в повному обсязі на особу, яка надала таку довіреність (доручення). |
| 2 |  | Лист-погодження Учасника з умовами проєкту Договору, що міститься в Додатку № 4 до Оголошення |
| 3 |  | Проєкт Договору з усіма додатками, заповнений та підписаний Учасником що міститься в Додатку № 4 до Тендерної документації. |
| 4 |  | Лист-погодження Учасника з умовами Необхідних технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі, що міститься в Додатку № 3 до Тендерної документації |
| 5 |  | Довідка, яка містить інформацію про учасника закупівлі, а саме: повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ підприємства (або ІПН ФОП), банківські реквізити (поточні рахунки, назви банків, в якому відкриті рахунки та МФО), тел./факс, е-mail, посада керівника підприємства та П.І.Б. (для ФОП зазначається П.І.Б). |
| 6 |  | - Оригінал або копія, завірена учасником, Свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або Витягу з реєстру платників податку на додану вартість (для платників ПДВ). Оригінал або копія, завірена учасником, Свідоцтва платника єдиного податку або Витягу з реєстру платників єдиного податку (для платників єдиного податку). У разі, якщо учасник не є платником ПДВ або платником єдиного податку – надати лист- роз’яснення із зазначенням підстави ненадання документа/ів. У разі ненадання листа-роз’яснення в довільній формі, за підписом керівника або уповноваженої особи учасника, завіреного печаткою (у разі її наявності та використання), у якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідних документів, замовник відхиляє пропозицію такого учасника. |
| 7 |  | Довідка про кінцевих бенефіціарних власників учасника постачальника товару (товарів), виконавця робіт, надавача послуги (послуг): прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства (підданства), а в разі, коли кінцевий бенефіціарний власник - іноземець є громадянином (підданим) кількох країн, - усі країни його громадянства (підданства), а також повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому така особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) |

ПРИМІТКА: Усі документи, які подаються учасником, зокрема сканкопії оригіналів повинні надаватись у повному обсязі (копія повинна містити усі сторінки відповідного документа). Ненадання Учасником вказаних вище документів, або надання неповного комплекту документів, або надання документів, що не відповідають умовам оголошення, є підставою для відхилення пропозиції учасника.

Учасник може для підтвердження своєї відповідності таким кваліфікаційним як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників / співвиконавців.

У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на відсутність підстав, визначених цим пунктом.

Додаток № 2 до тендерної документації

Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі (для учасників)

| № п/п | Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі | Спосіб підтвердження |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі | Замовник не вимагає підтвердження, натомість замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених в цьому пункті. |
| 2 | Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. |
| 3 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. |
| 4 | Суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. |
| 5 | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. |
| 6 | Керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. |
| 7 | Тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника | Замовник не вимагає підтвердження, натомість замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених в цьому пункті. |
| 8 | Учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. |
| 9 | У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. |
| 10 | Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції у разі, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом) |
| 11 | Учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи – учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”, крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА. | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. |
| 12 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. |

Замовником буде проведена перевірка відсутності підстав для відмови в участі за допомогою публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.

У випадку виявлення наявності підстав для відмови в участі замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель на підставі підпункту 1 пункту 44 Особливостей, а саме - учасник процедури закупівлі підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 Особливостей.

Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі (для переможців)

| № № п/п | Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі | Спосіб підтвердження |
| --- | --- | --- |
| 3 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією | Замовник не вимагає документального підтвердження, оскільки це публічна інформація, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічна інформація, що є доступною в електронній системі закупівель |
| 5 | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку | Переможець процедури закупівлі має надати повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, незнятої чи непогашеної судимості не має |
| 6 | Керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку | Переможець процедури закупівлі має надати повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що керівник учасника процедури закупівлі незнятої чи непогашеної судимості не має |
| 12 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми | Переможець процедури закупівлі має надати повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що керівник учасника процедури закупівлі, фізична особа – учасник процедури закупівлі незнятої чи непогашеної судимості не має. |

Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 пункту 47 Особливостей.

У разі, якщо переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, встановлених пунктом 47 Особливостей, замовник відхиляє його на підставі абзацу 3 підпункту 3 пункту 44 Особливостей, а саме: переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 пункту 47 цих Особливостей.

Додаток № 3 до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Поточний ремонт внутрішньої системи теплопостачання в школі І-ІІІ ступенів № 95 Шевченківського району м. Києва, вул. Данила Щербаківського, 61-Г (код ДК 021:2015 (CPV) 50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення)

Дефектний акт (обсяги робіт):

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Нарізання швів при ремонті дорожнього покриття з використанням нарізувача швів на базі бензоріза потужністю 4,5-5 кВт: глибина різання 50 мм | м | 23 |  |
| 2 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | м3 | 0,84 |  |
| 3 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | м3 | 1,8 |  |
| 4 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 | м3 | 27,14 |  |
| 5 | Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 200 мм | отв. | 6 |  |
| 6 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 200 мм у каналах та наземне при умовному тиску теплоносія 0,6 Мпа та температурі 115 градусів С | м | 29,85 |  |
| 7 | Прокладання трубопроводів діаметром 200 мм у каналах та наземне при умовному тиску теплоносія 0,6 Мпа та температурі 115 градусів С | м | 29,85 |  |
| 8 | Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів | шт | 2 |  |
| 9 | Гідроізоляція зовнішніх стін мастикою з прокладанням склотканини | м2 | 4,8 |  |
| 10 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 27,14 |  |
| 11 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | м2 | 9,1 |  |
| 12 | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см | м2 | 9,1 |  |
| 13 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (до 5мм) | м2 | 9,1 |  |
| 14 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 1 | м2 | 100 |  |
| 15 | Навантаження сміття вручну | т | 4,5516 |  |
| 16 | Перевезення сміття до 30 км | т | 4,5516 |  |
| 17 | Спускання води із системи | м | 2523,2 |  |
| 18 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм у каналах та наземне при умовному тиску теплоносія 0,6 Мпа та температурі 115 градусів С | м | 34,9 |  |
| 19 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 86-89 мм | м | 406 |  |
| 20 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 63 мм | м | 207,8 |  |
| 21 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм | м | 241,5 |  |
| 22 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм(20,- 25,-32мм) | м | 1472 |  |
| 23 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм | м | 49 |  |
| 24 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 112 |  |
| 25 | (Демонтаж) Установлення регістрів з труб сталевих електрозварних, діаметр нитки регістра 89 і 108 мм | м | 24,9 |  |
| 26 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 228 |  |
| 27 | Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони від 32 до 63 мм | отв. | 32 |  |
| 28 | Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну | отв. | 22 |  |
| 29 | Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну | отв. | 114 |  |
| 30 | Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну | отв. | 42 |  |
| 31 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стелях | шт | 90 |  |
| 32 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати до 250мм | шт | 90 |  |
| 33 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 150 мм | м | 6 |  |
| 34 | Установлення сальникових компенсаторів в трубопроводах діаметром до 100 мм | шт | 2 |  |
| 35 | Установлення П-подібних компенсаторів в трубопроводах діаметром 80 мм | шт | 2 |  |
| 36 | Установлення П-подібних компенсаторів в трубопроводах діаметром 50 мм | шт | 2 |  |
| 37 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 80 мм | фільтр | 2 |  |
| 38 | Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром понад 25 до 40 мм | клапан | 6 |  |
| 39 | Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні | шт | 18 |  |
| 40 | Установлення регуляторів витрати і тиску гарячої води діаметром 25 мм | шт | 18 |  |
| 41 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм | м | 4 |  |
| 42 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм | м | 12 |  |
| 43 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 57 мм | м | 32 |  |
| 44 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 76мм | м | 52 |  |
| 45 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 89 мм | м | 65 |  |
| 46 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 102 мм | м | 160 |  |
| 47 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 108 мм | м | 6 |  |
| 48 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,245 |  |
| 49 | Установлення нерухомих опор для трубопроводів діаметром до 150 мм | кг | 245 |  |
| 50 | Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм | шт | 20 |  |
| 51 | Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм | м | 242 |  |
| 52 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 50 мм(опалення) | м | 480 |  |
| 53 | Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм | м | 500 |  |
| 54 | Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 1380 |  |
| 55 | Прокладання трубопроводів опаленння з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м | 680 |  |
| 56 | Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 800 |  |
| 57 | Установлення муфтових кранів для спуску води з стояка | шт | 18 |  |
| 58 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи опалення діаметром понад 50 до 100 мм | м | 1845 |  |
| 59 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 302,8 |  |
| 60 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 1514 |  |
| 61 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [Клапан термостатичний], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 271 |  |
| 62 | Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні | шт | 542 |  |
| 63 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 662,161 |  |
| 64 | Установлення кранів повітряних | комплект | 271 |  |
| 65 | Навантаження сміття вручну | т | 0,62742 |  |
| 66 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,62742 |  |
| 67 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях | шт | 86 |  |
| 68 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 17,2 |  |
| 69 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | м2 | 86 |  |
| 70 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 103,2 |  |
| 71 | Демонтаж)Улаштування плінтусів із плиток керамічних | м | 13,7 |  |
| 72 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 34,47 |  |
| 73 | Розбирання цегляних коробів під труби | м2 | 2,03 |  |
| 74 | (Демонтаж)Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 23,9 |  |
| 75 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 24,2 |  |
| 76 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 233,25 |  |
| 77 | Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці | м2 | 52,6 |  |
| 78 | Розбирання дощатих покриттів підлог | м2 | 130,26 |  |
| 79 | Розбирання лаг з дощок і брусків | м2 | 130,26 |  |
| 80 | Розбирання цегляних стовпчиків під лаги | м2 | 130,26 |  |
| 81 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 8,2 |  |
| 82 | Пробивання борозен в бетонних підлогах, переріз борозен до 16 см2 | м | 159,1 |  |
| 83 | Розбирання бетонних підлог | м3 | 8,77 |  |
| 84 | Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування | м3 | 15,45 |  |
| 85 | Перекриття підпідлогових каналів дерев'яними щитами | м2 щита | 47,44 |  |
| 86 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,293 |  |
| 87 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 4,74 |  |
| 88 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 47,44 |  |
| 89 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 47,44 |  |
| 90 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 120мм) | м2 | 47,44 |  |
| 91 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 63,1 |  |
| 92 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 1,37 |  |
| 93 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 24,24 |  |
| 94 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 32,1 |  |
| 95 | Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2 | м2 | 71,04 |  |
| 96 | Улаштування дощатих покриттів товщиною 28 мм площею до 10 м2 (подіуми) | м2 | 18,43 |  |
| 97 | Улаштування настилу з дощок під дощаті підлоги | м2 | 52,61 |  |
| 98 | Улаштування дощатих покриттів товщиною 28 мм площею понад 10 м2 | м2 | 111,84 |  |
| 99 | Поліпшене фарбування колером олійним підлог по дереву | м2 | 130,3 |  |
| 100 | Установлення вентиляційних грат в дощатих підлогах | шт | 3 |  |
| 101 | (Демонтаж) Установлення грат (захисних екранів) площею у просвіті до 5 м2 (4,36м2) | грата | 1 |  |
| 102 | (Демонтаж)Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [захисні екрани] по металевому каркасу | м2 | 9,1 |  |
| 103 | (Демонтаж) Обшивання екранів радіаторів дошками обшивки | м2 | 16,24 |  |
| 104 | Пробивання борозен в бетонних стінах (колонах), переріз борозен до 40 см2 | м | 23,8 |  |
| 105 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни під підвіконням та короба] по металевому каркасу | м2 | 36,08 |  |
| 106 | Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою | м | 39,4 |  |
| 107 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 9,75 |  |
| 108 | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | м | 23,8 |  |
| 109 | На кожні наступні 50 мм ширини борозни додавати до 150мм | м | 23,8 |  |
| 110 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін (отвори біля труб) по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 166 |  |
| 111 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 202,77 |  |
| 112 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 213,7 |  |
| 113 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 3,56 |  |
| 114 | Установлення декоративних радіаторних решіток | шт | 12 |  |
| 115 | Установлення грат (захисних екранів) площею у просвіті до 5 м2 (4,36м2) | грата | 1 |  |
| 116 | Навантаження сміття вручну | т | 36,50066 |  |
| 117 | Перевезення сміття до 30 км | т | 36,50066 |  |

Підрядник повинен:

- гарантувати, що якість будівельних матеріалів, обладнання і комплектуючих виробів, конструкцій і систем, які застосовуються для виконання робіт, будуть відповідати  державним стандартам, технічним умовам та мати відповідні сертифікати, технічні паспорти та інші документи, які засвідчують їх якість та можливість використання;

- при виконанні робіт дотримуватись вимог закону та інших правових актів про охорону навколишнього середовища; законодавчих та нормативно-правових актів;

- забезпечити в період виконання робіт необхідні протипожежні заходи, дотримання правил охорони праці, умови санітарно-гігієнічного режиму на об’єкті;

- забезпечити систематичне, а після завершення – остаточне прибирання об’єкта від будівельного сміття, не допускаючи його накопичення в період виконання робіт.

Учасник визначає ціни, з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, в т.ч. сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, загальновиробничі витрати, економічні та матеріальні ризики, інфляцію, інші витрати.

Якщо пропозиція Учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівлі, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником.

| Документи від учасника що надаються у складі пропозиції до кінцевого строку подання: |  |
| --- | --- |
| 1 | Копія ліцензії Учасника торгів на право виконання робіт з усіма додатками у разі якщо предмет закупівлі передбачає провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності». |
| 2 | Копія дозволу або декларація Державної служби України з питань охорони праці на проведення робіт підвищеної небезпеки, по даних видах робіт: - на виконання робіт підвищеної небезпеки, роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; - вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів. |
| 3 | Копія сертифікату виданий учаснику на систему управління якістю ДСТУ EN ІSO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT, ISO 9001:2015, IDT) «Система управління якістю. Вимоги», звіт за результатами останнього аудиту та копію сертифікаційної (ліцензійної) угоди між органом сертифікації та учасником, від органу акредитованого в Національному агентстві акредитації України (НААУ) (надати підтверджуючий документ). |
| 4 | Копія сертифікату виданий учаснику на систему управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування, який відповідає вимогам ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT), звіт за результатами останнього аудиту та копію сертифікаційної (ліцензійної) угоди між органом сертифікації та учасником. |
| 5 | Копія Статуту підприємства (остання редакція). Вимоги до статуту: - статут повинен містити відмітку державного реєстратора про проведення державної реєстрації. - у випадку відсутності відмітки державного реєстратора Учасник повинен надати інформацію з кодом доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, за яким існує можливість переглянути електронну версію документу (ів). - якщо Учасник діє на підставі модельного статуту – надається протокол загальних зборів щодо обрання керівника юридичної особи або рішення чи розпорядження власника чи уповноваженої власником особи (відповідно до процедури обрання, яка визначена статутом чи іншими установчими документами), в якому зазначені відомості про провадження діяльності на основі модельного статуту (модельний статут при цьому не надається). - для фізичних осіб-підприємців, що подають тендерну пропозицію від власного імені - статут не вимагається |
| 6 | Договір із спеціалізованим підприємством про розміщення та захоронення твердих будівельних відходів та гарантійний лист учасника щодо його зобов’язання очистити об’єкт від будівельного сміття та здійснити його утилізацію та / або договір на послуги з вивозу будівельного сміття та гарантійний лист учасника щодо його зобов’язання очистити об’єкт від будівельного сміття. |
| 7 | Кошторисна документація повинна бути складена відповідно до настанови з визначення вартості будівництва, пропечатана та підписана організацією учасником, підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника і підписом КЕП/УЕП. Кошторисна документація повинна бути складена із застосуванням Програмного комплексу АВК-5 (останньої версії) або у форматі сумісному з програмним комплексом АВК-5 у складі: - дефектний акт; - договірна ціна (тверда) (згідно кошторисних норм України) з відповідними розрахунками (визначається урахуванням вартості витрат проходження експертизи, яку здійснює підрядна організація, що відшкодовується Замовником); - зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою (визначається з урахуванням вартості витрат на технічний нагляд у розмірі 1,5%); - об’єктний кошторис; - локальні кошториси; - підсумкова відомість ресурсів; - розрахунок загальновиробничих витрат; - розрахунок заробітної плати на 1 робітника в режимі повної зайнятості; - перелік основних матеріальних ресурсів; - відомість, що містить інформацію про ціни на матеріальні ресурси, у якій обов’язково має зазначатися така інформація: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, а також країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції; - - календарний графік робіт. |
| 8 | Лист у довільній формі з інформацією щодо кожного суб’єкта господарювання якого учасник планує залучати до надання послуг як субпідрядника. Також, зазначені субпідрядники, що залучаються до надання (виконання) послуг (робіт) в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, повинні мати обладнання машини та механізми для виконання переліку послуг (робіт), які зазначені в інформаційній довідці. На підтвердження зазначеної інформації учаснику необхідно підготувати інформаційну довідку, в довільній формі, за підписом учасника та субпідрядника щодо наявності обладнання машин та механізмів. Також, учаснику необхідно підготувати інформаційну довідку, в довільній формі, за підписом учасника та зазначеного субпідрядника щодо наявності працівників для виконання послуг (робіт). У разі якщо учасник не планує залучати до виконання робіт субпідрядників в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, учасник має надати довідку, складену в довільній формі, із зазначенням відповідної інформації. |
| 9 | Довідка у довільній формі щодо застосування заходів з екологічної безпеки і захисту довкілля, а саме: - не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб’єктів; - не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин при транспортуванні матеріалів; - не допускати засмічення території Замовника; - компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище. |
| 10 | Лист – гарантія щодо страхування Учасником ризиків випадкового знищення або пошкодження об’єкта внаслідок неналежного надання послуг/виконання робіт (забезпеченням є страхування ризиків). До листа – гарантії надаються копії підтверджуючих документів (договір страхування). |
| 11 | Учасник надає копію ліцензії, виданої на ім’я Учасника на право користування програмним комплексом ПК АВК-5, яким він користувався під час формування кошторисних розрахунків або така ліцензія повинна бути видана на працівника Учасника - безпосереднього виконавця робіт, разом із копією трудового договору або цивільно-правового договору або наказу про призначення на посаду такого працівника. |

ПРИМІТКА: Усі документи, які подаються учасником, зокрема сканкопії оригіналів повинні надаватись у повному обсязі (копія повинна містити усі сторінки відповідного документа). Ненадання Учасником вказаних вище документів, або надання неповного комплекту документів, або надання документів, що не відповідають умовам оголошення, є підставою для відхилення пропозиції учасника.

Додаток № 4 до тендерної документації

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ №

м. Київ	«        »_____2026 року

Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, в особі Начальника Ярової Євгенії Валентинівни, яка діє на підставі Положення  (надалі  Замовник),  з  однієї   сторони,  та 		, надалі Підрядник,  в особі директора      	, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір про таке (далі – Договір):

      - ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  - Замовник доручає, а Підрядник приймає на себе зобов’язання виконати до  25.09.2026 року у відповідності із діючими нормативними документами Поточний ремонт внутрішньої системи теплопостачання в школі І-ІІІ ступенів № 95 Шевченківського району м. Києва, вул. Данила Щербаківського, 61-Г (код ДК 021:2015 (CPV) 50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення) (надалі – Роботи), а Замовник прийняти та оплатити за виконані Роботи їх вартість, згідно з умовами даного Договору, з урахуванням положень Постанови Кабінету Міністрів України 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами).

  - Роботи виконуються відповідно до вимог ПУЕ, ПТЕ, ПБЕЕС та ПКЕЕ.

  - Найменування, вид та характеристика	Робіт	визначені в Кошторисній документації (Додаток № 1 до Договору).

  - Підрядник зобов’язується виконати роботи в терміни, на умовах і в порядку, передбаченому цим Договором, а Замовник – прийняти і оплатити такі роботи.

  - Роботи виконуються Підрядником згідно Календарного графіку виконання робіт, що є невід’ємною частиною даного Договору.

  - Підрядник гарантує, що має досвід, технічні можливості для виконання всього обсягу Робіт, вказаних у цьому Договорі.

  - Підрядник в процесі виконання Робіт використовує власні засоби та матеріали та несе відповідальність за неналежну якість використаного матеріалу.

  - ЦІНА ДОГОВОРУ

  - Вартість робіт (ціна договору) визначається на підставі Договірної ціні, що є невід’ємною  частиною  даного  Договору,  та  складає ______грн.  ( 	       ), в тому числі ПДВ 20% - 	грн.

  - Розрахунки за Договором проводяться в безготівковій формі у національній валюті на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт встановленої форми згідно додатка № 36 (форма № КБ-2В) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати встановленої форми згідно додатка № 37 (форма КБ-3) кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва».

  - Обсяги та конкретні види Робіт визначаються в Кошторисах, що є невід’ємною частиною цього Договору.

  - Будь-яка зміна вартості робіт проводиться за взаємною згодою Сторін, про що складається Додаткова угода.

  - Сторони на перед домовилися, що у разі коли фактичні витрати Підрядника виявилися меншими від тих, які передбачалися при розрахунку вартості робіт, Підрядник отримує плату за фактично виконанні роботи.

  - До загальної вартості робіт згідно, з умовами цього Договору, включено всі витрати та ризики Підрядника, пов’язані з виконанням цього договору.

  - Договірна ціна за цим договором є твердою на весь обсяг та час виконання робіт за цим договором.

  - ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

  - Ціни на роботи встановлюються в національній валюті України.

  - Розрахунок проводиться в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника, на підставі актів приймання виконаних  будівельних робіт (форма № КБ-2В) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) протягом 21 календарного дня з дати їх підписання.

  - Фінансування робіт залежить від реального надходження коштів з бюджету. Сума зобов'язань за Договором підлягає коригуванню у разі зменшення бюджетних призначень під час уточнення показників бюджету на відповідний рік і оформлюється додатковою угодою.

  - У разі затримки цільового бюджетного фінансування Замовник сплачує за виконані роботи протягом 14 календарних днів з моменту поновлення цільового бюджетного фінансування та отримання ним коштів на свій розрахунковий рахунок.

  - Сторони погоджуються, що Замовник не несе відповідальності за порушення грошових зобов’язань за відсутності або несвоєчасного бюджетного фінансування.

  - ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ВИКОНАНИХ РОБІТ

  - Здача-приймання робіт здійснюється представниками Сторін та оформлюється Актом приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2В) та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3). Замовник перевіряє правильність Акту та Довідки протягом 5-ти робочих днів з дня його отримання та підписує виходячи з реально виконаних робіт або відмовляє в підписання Акту і Довідки та дає письмову обґрунтовану відповідь про причину відмови. При наявності недоліків у виконаних роботах Сторонами складається дефектний Акт.

  - Документи про виконані роботи своєчасно складаються Підрядником. Підрядник забезпечує своєчасне надання складених в установленому порядку та підписаних зі свого боку документів Замовнику для підписання.

  - У випадку виявлення недоліків або відхилень від умов Договору, яких Замовник не міг встановити при звичайному способі їх прийняття (приховані недоліки), у тому числі ті, що були умисно приховані Підрядником, Замовник негайно інформує про це Підрядника і представниками Сторін складається Акт з усунення недоліків. Підрядник ліквідує такі недоліки за свій рахунок у строки, що зазначені в Акті з усунення недоліків. При ухиленні Підрядника від цих обов’язків, Замовник має право залучити до цієї роботи іншого виконавця за рахунок Підрядника.

  - ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

  - Замовник зобов'язується :

    - Надати доступ працівникам Підрядника до об’єкту;

    - Надати Підряднику фронт робіт;

    - У необхідних випадках оформлювати акт-допуск;

    - Прийняти виконані роботи та, за наявності бюджетного фінансування, оплатити їх в повному обсязі у встановлений Договором строк;

    - Негайно повідомити Підрядника про встановлені недоліки в роботі;

    - У випадку проходження Підрядником експертизи проектно-кошторисної документації – відшкодувати йому ці витрати;

  - Замовник має право:

    - Контролювати виконання робіт у строки, встановлені Договором;

    - Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків, шляхом укладення відповідної додаткової угоди до цього Договору;

    - Відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим. В такому випадку, та/або у разі не виконання Підрядником своїх зобов’язань за цим договором, Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку, будь-яким зручним способом попередивши про це Підрядника;

    - Відмовитися від прийняття результатів виконаних Підрядником робіт у разі виявлення недоліків;

    - Здійснювати самостійно або шляхом делегування повноважень щодо здійснення нагляду і контролю третій особі. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;

    - Вимагати безоплатного виправлення встановлених недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень. У такому разі збитки, завдані Змовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження вартості робіт;

    - Доручити	 Підряднику провести експертизу проектно-кошторисної документації;

    - Визначати першочерговість та строки виконання робіт або їх окремих етапів під час укладання та виконання умов Договору.

    - Замовник також має інші права, передбачені Договором, Цивільним кодексом України, та іншими актами діючого законодавства.

  - Підрядник зобов'язується:

    - Своєчасно та якісно виконати роботи за Договором;

    - Самостійно (за власний рахунок) забезпечувати доставку працівників на об`єкти, їх побутове обслуговування, належне виконання ними правил і норм охорони праці, гігієни праці, протипожежної охорони при виконанні робіт за Договором, а також проведення відповідного інструктажу працівників, залучених до виконання робіт;

    - Після завершення виконання робіт надати Замовнику акт приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2В) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3);

    - У разі виявлення дефектів та/або недоліків у результатах робіт, усунути їх без додаткової оплати у визначений строк з дня пред’явлення Замовником обґрунтованої претензії;

    - Звільнити Замовника від всіх можливих претензій, вимог, судових позовів тощо з боку третіх осіб, в тому числі податкових органів, які можуть виникнути під час виконання Договору внаслідок невиконання або неналежного виконання Підрядником та/або його субпідрядниками своїх зобов’язань по Договору, у тому числі здійснення сумнівних фінансових операцій, а у разі виникнення таких, приймає на себе сплату всіх збитків і витрат, що виникли або можуть виникнути у Замовника (у тому числі після закінчення терміну дії договору);

    - Повернути кошти у сумі виявленого за результатами, внутрішнього аудиту та перевірок контролюючими органами, завищення обсягів і вартості виконаних робіт;

    - Інформувати Замовника про хід виконання зобов’язань за договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, які необхідно здійснити для їх усунення;

    - Після закінчення робіт за договором на об’єкті забезпечити його прибирання від сміття, що утворилося в процесі виконання робіт, вивіз сміття з території об’єкту; відновити благоустрій території у разі його порушення;

  - Підрядник несе інші зобов’язання, передбачені чинним законодавством України. Підрядник має право:

    - Достроково здавати виконані роботи;

    - Залучати за письмовою згодою Замовника до виконання Договору третіх осіб;

    - Ініціювати внесення змін У Договір.

    - Підрядник має також інші права, передбачені Договором, Цивільним кодексом України, та іншими актами Законодавства.

  - Підрядник підтверджує, що він має усі необхідні дозволи та/або ліцензії, які вимагаються чинним законодавством України для виконання ним своїх зобов’язань за цим Договором.

  - ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  - Підрядник і Замовник відповідають за невиконання зобов'язань за цим Договором згідно чинного законодавства.

  - Підрядник несе відповідальність:

    - За необґрунтоване порушення термінів закінчення виконання робіт, або відмову від зобов’язань за цим Договором, стягується пеня у розмірі 0,1% від вартості несвоєчасно виконаного обсягу робіт за кожний день прострочення, а за прострочення більше тридцяти днів додатково стягується штраф у розмірі 7% від загальної суми Договору;

    - За дотримання при виконанні робіт за Договором вимог законодавства з пожежної безпеки, законодавства з охорони праці та охорони навколишнього середовища;

    - За якість результатів робіт та її відповідність діючим нормам та стандартам;

    - За терміни виконання робіт;

    - За майно та збереження виконаних робіт протягом дії Договору, а також за шкоду заподіяну об’єкту будівництва або його загибель.

  - За неякісне виконання робіт з Підрядника стягується штраф у розмірі 20% від вартості неякісно виконаних робіт. При цьому сплата штрафу не звільняє Підрядника від обов`язку усунення виявлених недоліків власними силами та коштами в термін та в порядку визначених Договором.

  - ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

  - Умови даного Договору мають однакову зобов'язуючу силу для Сторін.

  - Зміни й доповнення в цей Договір можуть бути внесені додатковою угодою Сторін, укладеною у письмовій формі.

  - Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1)	зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

3) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;

5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

6) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

  - Замовник, у випадках передбачених Договором, повідомляє Підрядника про свою відмову від Договору будь-яким зручним способом попередивши про це Підрядника, із зазначенням причин розірвання та дати розірвання. При цьому Сторони, якщо Підрядником виконувались роботи, повинні здійснити взаєморозрахунки за фактично виконані роботи в установленому порядку. Замовник не сплачує за неякісні фактично виконані роботи або за роботи, при виконанні яких біли використані неякісні матеріали. Договір вважається розірваним з дати, що зазначена в повідомленні. Повідомлення вважається направленим, якщо воно здійснено за 10 днів до дати розірвання. Підрядник бере на себе ризик неодержання повідомлення Замовника про розірвання Договору, якщо повідомлення відправлено Підряднику Замовником будь-яким зручним способом.

  - Підрядник не має права розірвати Договір в односторонньому порядку.

  - ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ

  - Договір може бути розірваний: за взаємною згодою Сторін, або на підставі судового рішення.

  - Усі суперечки, що виникають у процесі виконання даного Договору, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди, суперечки вирішуються у встановленому законодавством порядку.

  - АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

  - Сторони зобов’язуються забезпечити повну відповідальність своїх працівників за дотримання вимог чинного антикорупційного законодавства України.

  - При виконанні своїх зобов’язань за даним Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники, посередники, погоджуються не надавати та/або не пропонувати, та/або не обіцяти іншій Стороні (її посадовим (службовим) особам) або іншим (третім) особам, будь-якої неправомірної вигоди, тобто не здійснювати (не пропонувати здійснити), прямо чи опосередковано, передачі грошових коштів або іншого майна, надання переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, будь-якої іншої вигоди нематеріального чи не грошового характеру без законних на те підстав, з метою вчинити вплив на рішення іншої Сторони чи її посадових (службових) осіб, для отримання будь-якої неправомірної вигоди в інтересах Сторони (її посадових (службових) осіб) або інших (третіх) осіб.

  - Сторони гарантують, що їх афілійовані особи, працівники, посередники, не використовують надані їм службові повноваження чи пов’язані з ними можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе, іншої Сторони договору  чи інших (третіх) осіб, в тому числі з метою схилити до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.

  - Сторони гарантують, що їх працівники повідомлені про кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

  - Сторони розуміють, що їх можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов цього Договору можуть спричинити за собою несприятливі наслідки

– від зниження рейтингу надійності контрагента до істотних обмежень по взаємодії з контрагентом, аж до розірвання цього Договору.

  - Сторони зобов’язані терміново повідомити про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (в тому числі пропозиції одержання неправомірної вигоди, факт одержання такої вигоди, про конфлікт інтересів тощо) іншу Сторону у письмовому вигляді. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов’язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути надіслане протягом 10 (десяти) робочих днів з дати направлення письмового повідомлення.

У письмовому повідомленні Сторона зобов’язана викласти факти та надати матеріали, які достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень антикорупційних застережень контрагентом, його афілійованими особами, працівниками, посередниками.

Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторін в цілому, так і для конкретних працівників Сторони, які повідомили про факт порушень.

  - ФОРС-МАЖОР

  - Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком випадку або обставин непереборної сили, які виникли після укладення цього Договору, перебувають поза межами контролю Сторін, та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними заходами, надалі – «форс-мажор».

  - Під випадком Сторони розуміють надзвичайну подію, яка не носить характеру невідворотної, однак є непередбачуваною і раптовою для Сторін, а саме: акти або дії органів державного управління, рішення органів місцевого самоврядування, зміни в законодавстві України за умови, що дані обставини безпосередньо вплинули на своєчасне виконання зобов'язань Сторони. Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють повінь, пожежу, землетрус та інші стихійні лиха, оголошену та неоголошену війну, загрозу війни, терористичний акт, блокаду, революцію, заколот, повстання, масові заворушення.

  - Форс-мажор звільняє Сторони від відповідальності, але не звільняє від виконання договірних зобов’язань.

  - Сторона, не спроможна виконати свої зобов'язання за даним Договором повинна письмово сповістити іншу Сторону про початок і припинення дії форс-мажорних обставин протягом 5 днів з моменту їхнього виникнення або припинення. У протилежному випадку винна Сторона втрачає права бути звільненою від виконання зобов'язань за даним Договором.

  - ІНШІ УМОВИ

  - Усі виправлення тексту Договору мають силу лише у випадку, коли вони засвідчені підписами уповноважених представників Сторін і печатками Сторін.

  - Після підписання Договору всі попередні письмові та усні угоди, переговори і листування між Сторонами втрачають силу, якщо на них відсутнє посилання в цьому Договорі.

  - Сторони не мають права передавати свої права і/або обов’язки за даним Договором третій особі без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

11.4 Жодна зі Сторін Договору не повинна оголошувати або розповсюджувати інформацію, що стала їй відома під час укладання та/або виконання цього Договору, без згоди іншої Сторони, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

  - Підрядник несе відповідальність за правильність вказаних реквізитів, в тому числі адреси електронної пошти, телефонів, поштової адреси тощо.

- СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

  - Підрядник несе відповідальність за правильність вказаних реквізитів, в тому числі адреси електронної пошти, телефонів, поштової адреси тощо.

  - Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2026 року але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

  - Цей Договір складений в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу - по одному для кожної із Сторін.

  - Цей Договір може бути змінено або доповнено за згодою сторін з підписанням відповідної додаткової угоди.

  - Цей Договір може бути припинено достроково Замовником в разі невиконання Підрядником його умов у визначеному законодавством порядку.

  - Припинення дії Договору внаслідок розірвання або закінчення терміну дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

- ДОДАТКИ

Додатки, які є невід’ємною частиною Договору є: кошторисна документація:

-             дефектний акт;

-           договірна ціна (тверда) (згідно кошторисних норм України) з відповідними розрахунками (визначається урахуванням вартості витрат проходження експертизи, яку здійснює підрядна організація, що відшкодовується Замовником);

-	зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою (визначається з урахуванням вартості витрат на технічний нагляд у розмірі 1,5%);

-            об’єктний кошторис;

- локальні кошториси;

- підсумкова відомість ресурсів;

- розрахунок загальновиробничих витрат;

- розрахунок заробітної плати на 1 робітника в режимі повної зайнятості;

- перелік основних матеріальних ресурсів;

- відомість, що містить інформацію про ціни на матеріальні ресурси, у якій обов’язково має зазначатися така інформація: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, а також країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції;

- календарний графік робіт.

- АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ Й ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник	Підрядник

Управління освіти Шевченківської районної

в місті Києві державної адміністрації

04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 6-А

ЄДРПОУ 37470086

р/р UA668201720344220002000077803

UA148201720344200019000077803

UA618201720344260020000077803

UA678201720344230021000077803

UA178201720344200006000077803

UA738201720344200022000077803

Центральне управління ГУ ДКСУ у м. Києві

код банку 820172

Начальник 	                    Є.В. Ярова	                                        Директор

Додаток до договору №

від «     » 	2026 р.

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Додаток № 5 до тендерної документації

Форма «Пропозиція» подається на фірмовому бланку Учасника у вигляді, наведеному нижче. Учасник не повинен відступати від даної форми.

Форма ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ

Ми,______________________(найменування Учасника), надаємо свою тендерну пропозицію щодо участі у відкритих торгах на закупівлю Поточний ремонт внутрішньої системи теплопостачання в школі І-ІІІ ступенів № 95 Шевченківського району м. Києва, вул. Данила Щербаківського, 61-Г (код ДК 021:2015 (CPV) 50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення) згідно з технічними та іншими вимогами Замовника.

Вивчивши необхідні технічні та інші параметри, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на суму:

цифрами з ПДВ/без ПДВ;

словами з ПДВ/без ПДВ.

Розрахунок вартості пропозиції.

- У разі подання пропозиції Учасником-неплатником ПДВ або якщо предмет закупівлі не обкладається ПДВ, то такі пропозиції надають без врахування ПДВ та в графі «Ціна за одиницю з ПДВ» та «Загальна вартість з ПДВ» зазначають ціну та загальну вартість без ПДВ, про що учасник робить відповідну позначку.

Вартість послуг, що є предметом закупівлі, повинна складатись з урахуванням усіх податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, транспортних витрат.

  - Ціни вказуються з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

  - У разі визначення нас переможцем та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором.

  - Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

  - Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

  - Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі наявності обставин для цього згідно із Законом.

  - Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній документації.

Примітка:

- Учасники повинні дотримуватись встановленої форми.

- Внесення в форму «Тендерна пропозиція» будь-яких змін неприпустимо.

| Уповноважена особа |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Посада) | (підпис, М.П.) | (ініціали та прізвище) |

Додаток № 6 до тендерної документації

Перелік документів та/або інформації, які подаються учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції.

1. У складі тендерної пропозиції учасник надає інформацію в довільній формі про те, що відсутні підстави для відмови в участі у закупівлі, передбачені пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”, а саме:

- замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

-замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності цією постановою.

2. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку в довільній формі про те, що він не здійснює господарську діяльність або його місцезнаходження (місце проживання – для фізичних осіб-підприємців) не знаходиться на тимчасово окупованій території. У разі, якщо місцезнаходження учасника зареєстроване на тимчасово окупованій території, учасник має надати підтвердження зміни податкової адреси на іншу частину території України, видане уповноваженим на це органом.

3. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку (на бланку підприємства) щодо наявності, найменування обладнання/інструментів, транспортних засобів (або механізмів) та технологій, яка має підтвердити спроможність учасника здійснити виконання умов Договору:

| Найменування |  |  |
| --- | --- | --- |
| обладнання/інструментів | Форма власності | Стан (нове, справний). |
| транспортних засобів | (власне, орендоване) | Наявна кількість, од. |
| (або механізмів) |  |  |

4. Учасник повинен підтвердити наведену інформацію щодо власності (оренди, тощо) на період виконання робіт наступними копіями можливих документів: договору купівлі-продажу, або свідоцтва про право власності, або договору оренди (з переліком обладнання/інструментів, транспортних засобів/механізмів, або договору на надання послуг (з переліком обладнання/інструментів, транспортних засобів/механізмів, або бухгалтерського документу (витяг з оборотно-сальдової відомості учасника станом на дату оголошення про закупівлю), або технічних паспортів чи інших реєстраційних документів із зазначенням власника). Якщо договори оренди, надання послуг рахуються пролонгованими на наступний період, надати відповідне підтвердження (додаткова угода або лист від учасника про пролонгацію на певний період, завірений орендодавцем).

5. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку в довільній формі (на бланку підприємства) про наявність опорного пункту для обслуговуючого персоналу (офісу та складських, та/або виробничих приміщень учасника, з вказаними номерами телефонів, адреси та наданням копії Договору оренди/права власності).

6. Для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, останній повинен надати всі документи згідно переліку, вказаного нижче, а саме:

Довідка про наявність в штаті підприємства працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід згідно штатного розпису. Підтвердити копією наказу або надати копії першої та останньої сторінки трудової книги з інформацією про працевлаштування, або надати копію договору ЦПХ/ЦПД (Цивільно-правового характеру/ Цивільно-правовий договір). Обов’язкова наявність головного інженера з вищою освітою у галузі будівництва (надати копію диплому), виконроба (виконавця робіт) або інженера-будівельника та працівників робочих професій;

Зазначену вище інформацію подати у наступній таблиці

| Прізвище, ім’я по- батькові штатного працівника | Посада на підприємстві | Освіта середня, вища, навчальні курси) | Номер та дата документів про освіту (сертифікат, свідоцтво, диплом, атестат тощо) (у разі наявності) |
| --- | --- | --- | --- |

Примітка: Інформація подається у складі тендерної пропозиції учасника на бланку підприємства за підписом керівника (уповноваженої особи) та завірена печаткою підприємства.

7. Документи   про   освіту ІТП (дипломи,   свідоцтва   про   присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій, сертифікатів та інших документів   підвищення   кваліфікації,   післядипломної   освіти  або проходження навчальних курсів, тощо);

8. Копії документів про проходження ІТП та/або керівником, та/або працівниками робітничих професій навчання з охорони праці (протоколу (-ів) чи витяги з протоколу), в тому числі:

НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 45.2-7.02-12, НПАОП 0.00-1.71-13.

9. Наявність на підприємстві відповідальної особи за пожежну безпеку (наказ про призначення, посвідчення, витяг з протоколу).

10.  Наявність на підприємстві сертифікованого інженера – проектувальника в частині кошторисної документації.

Копія сертифікату, дійсного на дату подання документів (відповідно до Закону України від 20.05.1999 № 687-ХІV «Про архітектурну діяльність»).

11. На інженера з охорони праці надати копії чинних посвідчень та/або протоколи перевірки знань з питань пожежної безпеки, з питань охорони праці, група допуску електробезпеки не нижче IV, НПАОП 45.2-7.02-12, НПАОП 0.00-1.15-07.

6.  Довідка у довільній формі на фірмовому бланку, у якій має бути наведена інформація про досвід виконання підприємством аналогічного договору у закладах освіти з обов’язковим зазначенням  № договору, назви предмету договору, терміну виконання договору; назви, коду ЄДРПОУ, поштової адреси, телефонів Замовника, стан виконання договору.

На підтвердження виконання аналогічного договору надається:

- копія повністю виконаного аналогічного договору.

Аналогічний договір має бути наданий від установи, щодо яких надавалась інформація у довідці про досвід виконання аналогічних договорів.

Разом із аналогічним договором на підтвердження його виконання учасники   зобов’язані   надати   акти   виконаних   робіт   та/або   акти приймання-передачі виконаних робіт (на суму виконаних зобов’язань)  з підписами обох сторін, що підтверджують достовірність виконання аналогічного договору, зазначеного у довідці. В тому числі, надаються додаткові угоди до зазначених договору, що засвідчують зміну істотних умов зобов’язань.

Примітка: під аналогічним договором розуміється повністю виконаний (завершений) договір з поточного ремонту інженерних мереж або договір з капітального ремонту / реконструкції / будівництва / відновлення будівель або споруд, який включає виконання робіт, за складом та характером подібних визначеним у технічному завданні та були виконані в цій частині у повному обсязі.

Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору, який є повністю виконаним, у тому числі

Аналогічний договір – договір, який повністю відповідає наступним вимогам:

- укладений між сторонами, предметом закупівлі якого є предмет закупівлі даних торгів або договір з капітального ремонту / реконструкції / будівництва / відновлення будівель або споруд, який включає виконання робіт, за складом та характером подібних визначеним у технічному завданні;

- сторонами визначена ціна договору;

- сторонами встановлений строк дії договору;

При наданні вищезазначених документів, Учасник може не показувати відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

7. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника закупівлі на підписання документів пропозиції та договору про закупівлю:

Повноваження щодо підпису документів пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується: для посадових (службових) осіб учасника, які уповноважені підписувати документи пропозиції та вчиняти інші юридично значущі дії від імені учасника на підставі положень установчих документів (в тому числі підписувати договір про закупівлю за результатами закупівлі) – копії розпорядчих документів, про призначення (обрання) на посаду відповідної особи - копія наказу про призначення та/ або протоколу зборів засновників, тощо. Також учасники повинні надати копію установчого документу, що містить інформацію щодо повноважень (функцій, тощо) уповноваженої особи учасника; для осіб, що уповноважені представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, та які не входять до  кола осіб, які представляють інтереси учасника без довіреності – оригінал довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства, а також копією установчого документу учасника, що містить інформацію щодо повноважень (функцій, тощо) особи, від імені, якого видано таку довіреність; для фізичних осіб-підприємців, що подають тендерну пропозицію від власного імені та особисто підписують документи тендерної пропозиції – Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань дані в якому є актуальними на дату подачі учасником пропозиції.

Усі учасники у складі пропозиції повинні надати паспорт особи, що уповноважена підписувати договір за результатами закупівлі, або інший документ передбачений ст.13 Закону України «Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують її спеціальний статус».

Оригінал листа-згоди на обробку персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» особи (осіб), чиї персональні дані надаються.

*У випадку, якщо службовою (посадовою) особою уповноваженою на підписання документів пропозиції учасника закупівлі та договору про закупівлю є інша службова (посадова) особа, крім керівника, у складі пропозиції подаються вищезазначені документи на всіх службових (посадових) осіб учасника, які підписали пропозицію та мають право на підписання договору про закупівлю. Якщо повноваження особи визначені довіреністю (дорученням), при цьому документи, визначені п.1.1. та п.1.2, надаються в повному обсязі на особу, яка надала таку довіреність (доручення).

8.  Учасник у складі тендерної пропозиції має надати Лист-погодження Учасника з умовами проєкту Договору, що міститься в Додатку № 4 до Оголошення.

9. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати Проєкт Договору з усіма додатками, заповнений та підписаний Учасником що міститься в Додатку № 4 до Тендерної документації.

10. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати Лист-погодження Учасника з умовами Необхідних технічних, якісних  та кількісних характеристик предмета закупівлі, що міститься в Додатку № 3 до Тендерної документації.

11. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати Довідку, яка містить інформацію про учасника закупівлі, а саме: повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ підприємства (або ІПН ФОП), банківські реквізити (поточні рахунки, назви банків, в якому відкриті рахунки та МФО), тел./факс, е-mail, посада керівника підприємства та П.І.Б. (для ФОП зазначається П.І.Б).

12. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати Оригінал або копію, завірену учасником, Свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або Витягу з реєстру платників податку на додану вартість (для платників ПДВ).

Оригінал або копія, завірена учасником, Свідоцтва платника єдиного податку або Витягу з реєстру платників єдиного податку (для платників єдиного податку).

У разі, якщо учасник не є платником ПДВ або платником єдиного податку – надати лист- роз’яснення із зазначенням підстави ненадання документа/ів. У разі ненадання листа-роз’яснення в довільній формі, за підписом керівника або уповноваженої особи учасника, завіреного печаткою (у разі її наявності та використання), у якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідних документів, замовник відхиляє пропозицію такого учасника

13.  Учасник у складі тендерної пропозиції має надати Копію ліцензії Учасника торгів на право виконання робіт з усіма додатками у разі якщо предмет закупівлі передбачає провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування  видів  господарської діяльності».

14. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати Копію дозволу або декларація Державної служби України з питань  охорони праці на проведення робіт підвищеної небезпеки, по даних видах робіт:

-	на виконання робіт підвищеної небезпеки, роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;

-	вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів.

15. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати Копію сертифікату виданий учаснику на систему управління якістю  ДСТУ  EN ІSO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT, ISO 9001:2015, IDT) «Система управління якістю. Вимоги», звіт за результатами останнього аудиту та копію сертифікаційної (ліцензійної) угоди між органом сертифікації та учасником, від органу акредитованого в Національному агентстві акредитації України (НААУ) (надати підтверджуючий документ).

16. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати Копію сертифікату виданий учаснику на систему управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування, який відповідає вимогам ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT),  звіт за результатами останнього аудиту та копію сертифікаційної (ліцензійної) угоди між органом сертифікації та учасником.

17. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати Копію Статуту підприємства (остання редакція). Вимоги до статуту:

    - статут повинен містити відмітку державного реєстратора про проведення державної реєстрації.

    - у випадку відсутності відмітки державного реєстратора Учасник повинен надати інформацію з кодом доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, за яким існує можливість переглянути електронну версію документу (ів).

    - якщо Учасник діє на підставі модельного статуту – надається протокол загальних зборів щодо обрання керівника юридичної особи або рішення чи розпорядження власника чи уповноваженої власником особи (відповідно до процедури обрання, яка визначена статутом чи іншими установчими документами), в якому зазначені відомості про провадження діяльності на основі модельного статуту (модельний статут при цьому не надається).

    - для фізичних осіб-підприємців, що подають тендерну пропозицію від власного імені - статут не вимагається.

18. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати Договір із спеціалізованим підприємством про розміщення та захоронення твердих будівельних відходів та гарантійний лист учасника щодо його зобов’язання очистити об’єкт від будівельного сміття та здійснити його утилізацію та / або договір на послуги з вивозу будівельного сміття та гарантійний лист учасника щодо його зобов’язання очистити об’єкт від будівельного сміття.

19. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати Кошторисну документацію повинна бути складена відповідно до настанови з визначення вартості будівництва, пропечатана та підписана організацією учасником, підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника і підписом КЕП/УЕП. Кошторисна документація повинна бути складена із застосуванням Програмного комплексу АВК-5 (останньої версії) або у форматі сумісному з програмним комплексом АВК-5 у складі:

-                дефектний акт;

-            договірна ціна (тверда) (згідно кошторисних норм України) з відповідними розрахунками (визначається урахуванням вартості витрат проходження експертизи, яку здійснює підрядна організація, що відшкодовується Замовником);

-	зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою (визначається з урахуванням вартості витрат на технічний нагляд у розмірі 1,5%);

-            об’єктний кошторис;

- локальні кошториси;

- підсумкова відомість ресурсів;

- розрахунок загальновиробничих витрат;

- розрахунок заробітної плати на 1 робітника в режимі повної зайнятості;

- перелік основних матеріальних ресурсів;

- відомість, що містить інформацію про ціни на матеріальні ресурси, у якій обов’язково має зазначатися така інформація: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, а також країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції;

- календарний графік робіт.

20. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати Лист у довільній формі з інформацією щодо кожного суб’єкта господарювання якого учасник планує залучати до надання послуг як субпідрядника. Також, зазначені субпідрядники, що залучаються до надання (виконання) послуг (робіт) в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, повинні мати обладнання машини та механізми для виконання переліку послуг (робіт), які зазначені в інформаційній довідці. На підтвердження зазначеної інформації учаснику необхідно підготувати інформаційну довідку, в довільній формі, за підписом учасника та субпідрядника щодо наявності обладнання машин та механізмів.

Також, учаснику необхідно підготувати інформаційну довідку, в довільній формі, за підписом учасника та зазначеного субпідрядника щодо наявності працівників для виконання послуг (робіт).

У разі якщо учасник не планує залучати до виконання робіт субпідрядників в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, учасник має надати довідку, складену в довільній формі, із зазначенням відповідної інформації.

21. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати Довідку у довільній формі щодо застосування заходів з екологічної безпеки і захисту довкілля, а саме:

-	не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб’єктів;

-	не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин при транспортуванні матеріалів;

-	не допускати засмічення території Замовника;

-      компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище.

22. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати Лист – гарантію щодо страхування Учасником ризиків випадкового знищення або пошкодження об’єкта внаслідок неналежного надання послуг/виконання робіт (забезпеченням є страхування ризиків). До листа – гарантії надаються копії підтверджуючих документів (договір страхування).

23. Учасник надає копію ліцензії, виданої на ім’я Учасника на право користування програмним комплексом ПК АВК-5, яким він користувався під час формування кошторисних розрахунків або така ліцензія повинна бути видана на працівника Учасника - безпосереднього виконавця робіт, разом із копією трудового договору або цивільно-правового договору або наказу про призначення на посаду такого працівника.

24. Учасник у складі тендерної пропозиції має надати  заповнену Форму ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ, що міститься у Додатку № 5 тендерної документації.

Додаток № 7 до тендерної документації

Перелік документів та/або інформації, які подаються переможцем процедури закупівлі

Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю:

протокол зборів засновників про призначення директора або виписка з протоколу засновників або рішення засновника, наказ про призначення - у разі підписання керівником організації-учасника;

наказ про призначення керівника;

витяг з протоколу про право підпису;

Якщо підписантом тендерної пропозиції є не керівник;

- доручення (довіреність) керівника та документальне підтвердження статусу та повноважень особи, яка видала доручення (довіреність), щодо видачі доручення (довіреності) - у разі підписання іншою особою

Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 пункту 47 Особливостей.

| № п/п | Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі | Спосіб підтвердження |
| --- | --- | --- |
| 3 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією | Замовник не вимагає документального підтвердження, оскільки це публічна інформація, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічна інформація, що є доступною в електронній системі закупівель |
| 5 | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку | Переможець процедури закупівлі має надати повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, незнятої чи непогашеної судимості не має |
| 6 | Керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку | Переможець процедури закупівлі має надати повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що керівник учасника процедури закупівлі незнятої чи непогашеної судимості не має |
| 12 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми | Переможець процедури закупівлі має надати повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що керівник учасника процедури закупівлі, фізична особа – учасник процедури закупівлі незнятої чи непогашеної судимості не має. |

Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 пункту 47 Особливостей.

У разі, якщо переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, встановлених пунктом 47 Особливостей, замовник відхиляє його на підставі абзацу 3 підпункту 3 пункту 44 Особливостей, а саме: переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 пункту 47 цих Особливостей.