ДОДАТОК 2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні

характеристики предмета закупівлі:

код згідно ДК 021-2015: 70330000-3 — Послуги з управління нерухомістю, надавані на платній основі чи на договірних засадах

«Послуги з комплексного обслуговування адміністративних будівель, споруд та прибудинкових територій Головного управління ДПС у Житомирській області»

1. Перелік об’єктів де надаються послуги:

1.1.  Головне управління ДПС у Житомирській області (адміністративна будівля, споруди та прибудинкова територія)

Адреса: м. Житомир, вул. Юрка Тютюнника, 7 (6 поверхів)

Площа прибирання – 4336,9 кв.м., в т. ч. санвузли: 73,4 кв.м.

Площа кабінетів – 2737,10 кв.м.

Площа коридорів – 847,1 кв.м.

Сходова клітка – 207,6 кв.м.

Зала нарад – 130 кв.м.

Мінімальна кількість персоналу:

5 - прибиральниць службових приміщень (в т.т ч двірник/прибиральник територій);

1 – комендант об’єкту;

1 - слюсар-сантехник;

1 – електрик;

3 – водії

| Вид приміщень | Площа |
| --- | --- |
| Службові приміщення (робочі кабінети, кабінети керівників, приймальні, конференц-зал, зала нарад, з орієнтовним коефіцієнтом заставляння більше 0,6, технічні та підсобні приміщення, холи, коридори, тамбури, вестибюль з орієнтовним коефіцієнтом заставляння 0,21-0,4, сходи, санвузли. | 4336,9 м2 |
| Прибудинкова територія | 1424,0 м2 |

1.2. Господарча база Головного управління ДПС у Житомирській області

Адреса: м. Житомир, шосе Київське 28-б

Мінімальна кількість персоналу:

3 – сторожа

| Вид приміщень | Площа |
| --- | --- |
| Територія господарчої бази на якій розташовані приміщення складу, майстерні, побутове приміщення | 3686,0 м2 |

1.3. Приміщення структурних підрозділів ГУ ДПС (адміністративні будівлі та прибудинкові території):

1.3.1. Адреса: м. Житомир, майдан Перемоги, 2; (5 поверхів)

Площа прибирання – 3298,6 кв.м., в т. ч. санвузли: 64,3 кв.м.

Площа кабінетів – 2158,76 кв.м.

Площа коридорів – 689,3 кв.м.

Сходова клітка – 182,3 кв.м.

Мінімальна кількість персоналу:

5 - прибиральниць службових приміщень (в т.т ч двірник/прибиральник територій);

1 - столяр

| Вид приміщень | Площа |
| --- | --- |
| Службові приміщення (робочі кабінети, кабінети керівників, приймальна, приміщення ЦОП) з орієнтовним коефіцієнтом заставляння більше 0,6, технічні та підсобні приміщення, холи, коридори, тамбури, вестибюль з орієнтовним коефіцієнтом заставляння 0,21-0,4, сходи, санвузли | 3298,6 м2 |
| Прибудинкова територія | 630,0 м2 |

1.3.2. Адреса: Житомирська область, м. Бердичів, вул. Богдана Хмельницького, 24а, (2 поверхи)

Площа прибирання – 747,0 кв.м., в т. ч. санвузли: 28,4 кв.м.

Площа кабінетів – 515,7 кв.м.

Площа коридорів – 182,7 кв.м.

Мінімальна кількість персоналу:

2 - прибиральниці службових приміщень (в.т. ч прибудинкової території)

| Вид приміщень | Площа |
| --- | --- |
| Службові приміщення (робочі кабінети, кабінет керівника, приміщення ЦОП) з орієнтовним коефіцієнтом заставляння більше 0,6, технічні та підсобні приміщення, хол, коридори, тамбур з орієнтовним коефіцієнтом заставляння 0,21-0,4, сходи, санвузли | 747,0 м2 |
| Прибудинкова територія | 680,00 м2 |

1.3.3. Адреса: Житомирська область, м. Звягель, вул. Олександра Чернявського, 3 (2 поверхи)

Площа прибирання – 1220,3 кв.м., в т. ч. санвузли: 22,4 кв.м.

Площа кабінетів – 772,0 кв.м.

Площа коридорів – 403,5 кв.м.

Мінімальна кількість персоналу:

2 - прибиральниці службових приміщень (в.т. ч прибудинкової території)

| Вид приміщень | Площа |
| --- | --- |
| Службові приміщення (робочі кабінети, кабінет керівника, приміщення ЦОП) з орієнтовним коефіцієнтом заставляння більше 0,6, технічні та підсобні приміщення, хол, коридори, тамбури, вестибюль з орієнтовним коефіцієнтом заставляння 0,21-0,4, сходи, санвузли | 1220,3 м2 |
| Прибудинкова територія | 1680,00 м2 |

1.3.4. Адреса: Житомирська область, м. Коростень, вул. Героїв Рятувальників, 3 (2 поверхи)

Площа прибирання – 482,2 кв.м., в т. ч. санвузли: 14,8 кв.м.

Площа кабінетів – 360,8 кв.м.

Площа коридорів – 50,1 кв.м.

Мінімальна кількість персоналу:

1 - прибиральниця службових приміщень (в.т. ч прибудинкової території)

| Вид приміщень | Площа |
| --- | --- |
| Службові приміщення (робочі кабінети, кабінет керівника, приміщення ЦОП) з орієнтовним коефіцієнтом заставляння більше 0,6, технічні та підсобні приміщення, хол, коридори, тамбур з орієнтовним коефіцієнтом заставляння 0,21-0,4, сходи, санвузли | 482,2 м2 |
| Прибудинкова територія | 685,00 м2 |

- Учасник (в подальшому Виконавець послуг) повинен надавати послуги, які відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів України, в тому числі Закону України «Про охорону праці», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про управління відходами», Закону України «Про систему громадського здоров’я», а також Міжгалузевим нормам чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації, затверджених наказом Міністерства праці і соціальної політики України від 11.05.2004 № 105.

Розрахунок чисельності та раціонального завантаження робітників, які зайняті утриманням будинків, споруд та прибудинкових територій, планування матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання робіт з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій повинно здійснюватися з урахуванням вимог наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва, та житлово-комунального господарства України від 25 грудня 2013 року № 603 (зі змінами) «Про затвердження Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій».

Обслуговування приміщень здійснюється Учасником з використанням власного обладнання, витратних матеріалів та засобів, а саме: індивідуальних засобів захисту, миючих та дезінфікуючих засобів, засобів для очищення скла та догляду за меблями, пакетів для сміття, паперових рушників, туалетного паперу, рідкого мила, інвентарю для прибирання, пилососів та іншого обладнання. Для надання послуг з прибирання Учасник може використовувати спеціалізоване обладнання і техніку (в тому числі для прибирання снігу).

Забезпечення належного утримання приміщень та прибудинкових територій Замовника відповідно до санітарно-гігієнічних вимог (не менше 1 разу на місяць щомісячна перевірка стану та проведення за необхідності дезінсекції та дератизації приміщень кваліфікованими працівниками відповідно до чинного законодавства);

Учасник повинен забезпечити використання хімічних (миючих, дезінфікуючих, бактерицидних) засобів, інших санітарно-гігієнічних засобів, виробів з паперу санітарно-гігієнічного призначення, витратних матеріалів, які мають сертифікати відповідності.

Учасник повинен забезпечити працівників охайним спецодягом згідно діючих виробничо-санітарних норм. А також у разі необхідності, учасник повинен забезпечити працівників засобами індивідуального захисту.

Учасник повинен забезпечити дотримання працівниками громадського порядку та чинного законодавства, нормативних документів з питань охорони праці, пожежної безпеки, санітарно-технічних норм та технологічної дисципліни при наданні послуг замовнику.

- Перелік послуг за предметом закупівлі та періодичність їх надання:

| Перелік послуг, що надаються | Періодичність надання |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Щодня | Щонеділі | Щомісячно |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Холи, коридори, вхідні зони |  |  |  |
| Підмітання, збір сміття і переміщення його до контейнерів | х |  |  |
| Вологе прибирання сходів і зон входу | х |  |  |
| Видалення локальних забруднень з внутрішньої сторони вікон не вище 200 см. |  |  | х |
| Видалення локальних забруднень із стін, вхідних і внутрішніх дверей, доводчиків, дверних блоків, дверних ручок, колон заввишки до 2м. |  | х |  |
| Видалення пилу, локальних забруднень з поверхонь вимикачів і розеток |  | х |  |
| Видалення пилу, слідів пальців та інших локальних забруднень |  | х |  |
| Видалення пилу з вертикальних і горизонтальних поверхонь не вище 200см. |  | х |  |
| Підмітання підлоги з твердим покриттям | х |  |  |
| Вологе прибирання підлоги з твердим покриттям | х |  |  |
| Вологе прибирання і видалення пилу з радіаторів опалювання, пожежних гідрантів |  | х |  |
| Вологе прибирання і видалення пилу з плінтусів | х |  |  |
| Видалення пилу із стельових світильників не вище 3м. |  |  | х |
| Миття вікон (внутрішне і зовнішне) з використанням спеціальних миючих засобів | 1 раз під час дії договору |  |  |
| Миття підвіконня | х |  |  |
| Прибирання павутини із стель |  | х |  |
| Хімічне чищення килимового покриття | 1 раз під час дії договору |  |  |
| Чищення килимів порохотягом | х |  |  |
| 2. Сходи |  |  |  |
| Підмітання, збір сміття і переміщення його до контейнерів | х |  |  |
| Вологе прибирання підлоги із твердим покриттям | х |  |  |
| Вологе прибирання і видалення пилу з плінтусів | х |  |  |
| Вологе прибирання горизонтальних і вертикальних поверхонь сходинок | х |  |  |
| Видалення пилу, локальних забруднень, поліровка горизонтальних поручнів |  | х |  |
| Видалення пилу, локальних забруднень з поверхонь вимикачів і розеток |  | х |  |
| Видалення пилу з радіаторів опалювання |  | х |  |
| Миття вікон (внутрішне і зовнішне) з використанням спеціальних миючих засобів | 1 раз під час дії договору |  |  |
| Миття підвіконня | х |  |  |
| Прибирання павутини із стель |  | х |  |
| 3. Сантехнічні приміщення |  |  |  |
| Підмітання, збір сміття і переміщення його до контейнерів | х |  |  |
| Спорожнення сміттєвих корзин, протирання, заміна пластикових пакетів | х |  |  |
| Миття сміттєвих корзин бактерицидним (дезінфікуючим) засобом |  | х |  |
| Видалення локальних забруднень із стін, дверей, доводчиків, дверних блоків, дверних ручок |  | х |  |
| Вологе прибирання підлоги з твердим покриттям | х |  |  |
| Вологе прибирання плінтусів | х |  |  |
| Видалення пилу, локальних забруднень з перегородок і дверей туалетних кабінок не вище 200 см. |  | х |  |
| Видалення пилу і локальних забруднень з кахляних стін не вище 200см. |  | х |  |
| Поліровка дзеркал і скляних поверхонь | х |  |  |
| Вологе прибирання , видалення водного і вапняного каміння бактерицидним (дезінфікуючим) засобом | х |  |  |
| Видалення сміття із стоків раковин | х |  |  |
| Видалення вапняного нальоту з кранів бактерицидним (дезінфікуючим) засобом |  | х |  |
| Видалення іржі, сечового, водного і вапняного каміння з внутрішньої і зовнішньої поверхні унітазів бактерицидним (дезінфікуючим) засобом | х |  |  |
| Вологе прибирання кришок і сидінь унітазів бактерицидним (дезінфікуючим) засобом | х |  |  |
| Видалення пилу з радіаторів опалювання, підвіконь |  | х |  |
| Миття унітазів, сидінь унітазів, раковин, змішувачів арматури бактерицидним засобом | х |  |  |
| Вологе прибирання дверних рам і петель |  | х |  |
| Обробка туалетних йоржиків і стаканів для них бактерицидним (дезінфікуючим) засобом | х |  |  |
| Чистка отворів для стоку води |  | х |  |
| Миття та надання блиску сантехнічному обладнанню та хромовим елементам з використанням спеціальних миючих засобів (бактерицидним (дезінфікуючим) засобом) |  | х |  |
| Миття мильниць від залишків мила | х |  |  |
| Генеральне прибирання туалетів бактерицидним (дезінфікуючим) засобом |  |  | х |
| Миття вікон (внутрішне і зовнішне) з використанням спеціальних миючих засобів | 1 раз під час дії договору |  |  |
| Миття підвіконня | х |  |  |
| Прибирання павутини із стель |  | х |  |
| 4. Кабінети |  |  |  |
| Підмітання, збір сміття і переміщення його до контейнерів, заміна пакетів | х |  |  |
| Миття сміттєвих корзин бактерицидним засобом |  | х |  |
| Видалення локальних забруднень із стін, дверей, дверних блоків, дверних ручок |  | х |  |
| Вологе прибирання підлоги з твердим покриттям | х |  |  |
| Обробка килимового покриття пилососом | х |  |  |
| Вологе прибирання плінтусів | х |  |  |
| Видалення локальних забруднень з відкритих поверхонь меблів, офісної техніки, використовуючи серветки та полірувальні засоби |  | х |  |
| Видалення пилу з горизонтальних поверхонь меблів, використовуючи серветки та спеціальні миючі засоби | х |  |  |
| Протирання вільних площ столів, використовуючи серветки та полірувальні засоби | х |  |  |
| Видалення пилу, локальних забруднень з поверхонь вимикачів і розеток |  | х |  |
| Видалення пилу з радіаторів опалювання |  | х |  |
| Чищення м’яких меблів з використанням спеціальних миючих засобів |  |  | х |
| Догляд за вазонами з квітами, які знаходяться у приміщеннях |  | х |  |
| Підфарбовування стін місцями | За потребою |  |  |
| Миття вікон (внутрішне і зовнішне) з використанням спеціальних миючих засобів | 1 раз під час дії договору |  |  |
| Миття підвіконня | х |  |  |
| Прибирання павутини із стель |  | х |  |
| Хімічне чищення килимового покриття | 1 раз під час дії договору |  |  |
| Чищення килимів порохотягом |  |  | х |
| 5. Генеральне прибирання приміщення |  |  |  |
| Поліровка дзеркал і скляних поверхонь |  |  | х |
| Протирання пожежних гідрантів, вогнегасників і ящиків пожежного устаткування |  |  | х |
| Прибирання павутини із стель |  |  | х |
| Видалення пилу зі світильників ( не під напругою), предметів інтер’єру |  |  | х |
| Вологе прибирання дверних рам і петель |  |  | х |
| Вологе прибирання радіаторів опалювання, підвіконь |  |  | х |
| Вологе прибирання бічних поверхонь столів і ніжок стільців |  |  | х |
| Видалення пилу і бруду з важкодоступних місць (за меблями, тумбочками, шафами і т.д.) |  |  | х |
| Видалення пилу, локальних забруднень, слідів пальців з підвіконь, віконних рам не вище 200 см. |  |  | х |
| Миття підвіконня |  |  | х |
| Вологе чищення горизонтальних та вертикальних жалюзі | 1 раз під час дії договору |  |  |
| Прання гардин (тюль) в приймальній керівника | За потреби |  |  |
| Миття вікон (внутрішне і зовнішне) з використанням спеціальних миючих засобів | 1 раз під час дії договору |  |  |
| Видалення пилу з настінних світильників, або картин не вище 200 см. |  |  | х |
| Миття побутової техніки з використанням спеціальних миючих засобів |  |  | х |
| 6. Технічні та підсобні приміщення |  |  |  |
| Підмітання, збір сміття і переміщення його до контейнерів | х |  |  |
| Вологе прибирання підлоги |  | х |  |
| Видалення пилу з горизонтальних і вертикальних поверхонь не вище 2м. |  | х |  |
| Видалення локальних забруднень з дверних блоків |  | х |  |
| Видалення сміття, заміна пакетів | х |  |  |
| Прибирання павутини |  | х |  |
| Проведення санітарного дня в підсобному приміщенні (архів) |  |  | Х Перший понеділок |
| 7. Актовий зал |  |  |  |
| Підмітання, збір сміття і переміщення його до контейнерів |  | х |  |
| Видалення локальних забруднень із стін, дверей, дверних блоків, дверних ручок |  | х |  |
| Вологе прибирання підлоги з твердим покриттям |  | х |  |
| Вологе прибирання плінтусів |  | х |  |
| Видалення пилу, локальних забруднень з поверхонь вимикачів і розеток |  | х |  |
| Видалення пилу з радіаторів опалювання, декоративних екранів радіаторів |  | х |  |
| Миття вікон (внутрішне і зовнішне) з використанням спеціальних миючих засобів | 1 рази під час дії договору |  |  |

Утримання прилеглої території

| Прибирання сміття з газонів | Щодня |
| --- | --- |
| Підмітання території | Щодня |
| Косіння та згрібання скошеної трави на газонах, видалення бур’яну з квітників | Раз у два тижні |
| Полив газонів та квітників | За потребою (в залежності від погодних умов) |
| Підрізання кущів | За потребою (не менше одного разу на місяць) |
| Профілактична обробка рослин від хвороб та шкідників (у т.ч. засоби захисту рослин) | За заявкою |
| Підмітання і згрібання листя, очищення від сміття території | За потребою (не менше одного разу на тиждень) |
| Прибирання снігу | За потребою (в залежності від погодних умов) |
| Комплексне обслуговування будинків і прибудинкової території |  |
| - періодичний огляд технічного стану будівель і споруд, які обслуговуються, обладнання і механізмів; - монтаж, демонтаж і поточний ремонт електричних мереж та електрообладнання з виконанням електротехнічних робіт; - участь у роботах з прибирання, санітарного утримання і сезонної підготовки будівель, споруд, обладнання та механізмів; - усунення пошкоджень, несправностей; - забезпечення безпечного й економічного режиму роботи котлоагрегатів, регулювання подачі палива залежно від навантаження котлів; - перевірка справності трубопроводів, з'єднань, кріплень труб, запірно-регулювальної арматури, санітарно-технічних приладів, стан контрольно-вимірювальних приладів; - чищення каналізації, часткова заміна ділянок трубопроводів (не більше 20 % від загальної довжини); ремонт і заміна арматури, окремих санітарно-технічних приладів; - дрібний ремонт санітарно-технічних приладів (кранів, змішувачів, умивальників, унітазів, змивних бачків та сифонів тощо); - періодичний огляд систем водопостачання, каналізації, центрального опалення та гарячого водопостачання, газопостачання; - усунення засміченості та тяги в трубопроводах і арматурі; - спостереження та забезпечення нормальної роботи освітлювального та силового електроустаткування і електроприладів; - усунення всіх дефектів та несправностей; - ремонт електроустаткування та електроприладів; - монтаж та ремонт розподільних коробок, клемників, запобіжних щитів, освітлювальної арматури; - чищення контактів та контактних поверхонь; - розділяння, зрощування, ізоляція та паяння проводу. - заміна перегорілих ламп освітлення, та зовнішнього підсвічування фасаду в окремих місцях - заміна ламп, - заміна стартерів - заміна патронів - заміна вимикачів - заміна розеток; - дрібний ремонт меблів; - дрібний ремонт дверей (коробок, дверних замків, дверних ручок, тощо); - здійснення навантажувальних та розвантажувальних робіт з метою переміщення товарно-матеріальних цінностей тощо; - інші господарчі роботи. | У разі потреби, за вимогою Замовника |
| Послуги сторожа |  |
| Перевірка цільності об'єкта, що охороняється (замків, та інших запірних пристроїв). У разі виявлення пошкоджень (зламаних вікон, дверей, замків, і т. ін.), які не дозволяють прийняти об'єкт під охорону, інформувати відповідальних осіб Замовника. У разі виникнення пожежі на об'єкті підняти тривогу, негайно повідомити про це Замовника та пожежну частину і вживати заходів щодо ліквідації пожежі. Утримання місця чергування в належному санітарному стані. | Цілодобово |

4. Вимоги до прибирання поверхонь:

| № з/п | Вид поверхні | Якість поверхні після прибирання |
| --- | --- | --- |
| 1. Прибирання пилу та сміття |  |  |
| 1.1 | Тверді та напівтверді підлоги, стіни та ін. | Відсутність скупчення бруду, пилу, або сміття під меблями, у кутках, на плінтусах та в інших важкодоступних місцях, а також залишків протиральної тканини. |
| 2. Вологе прибирання, чищення |  |  |
| 2.1 | Тверді та напівтверді підлоги | Відсутність скупчення бруду, пилу, інших твердих часток у важкодоступних місцях, плям та розводів, що залишаються шваброю або щіткою (насадкою) машини, надмірної вологості, мутності та втрати блиску поверхонь полу. Вимиті поверхні полу не повинні бути слизькими після висихання. |
| 2.2 | Стіни | Відсутність липкості поверхні, патьоків, висохлих крапель та бризок, інших відміток, за винятком тих видів плям та забруднень, виведення яких може викликати руйнування структури стіни або її поверхні (порушення окрасу, рельєфу та ін.). |
| 2.3 | Вікна, дзеркала, скляні поверхні | Відсутність скупчення бруду та пилу на склі та рамах, патьоків, плям, відбитків пальців, брудних розводів, бризок та крапель чистильного засобу, ореолів, мутності, залишків ворсу протиральної тканини. |
| 2.4 | Санітарно-технічне обладнання та водостійкі поверхні | Відсутність цементного нальоту та вапняних відкладень, водного та сечового каменю, накипу, сажі, жиру та плям іржі, скупчення бруду, залишків мила та окислення у важкодоступних місцях, за кранами, навколо петель сидінь, плям на металевих предметах, запахів, залишків чистильних засобів за винятком тих, що не видаляються з поверхні згідно інструкціям виробника. |
| 3. Чищення оргтехніки, офісної техніки |  |  |
| 3.1 | Оргтехніка, комп’ютери, телефонні апарати | Відсутність скупчення пилу в важкодоступних місцях, залишків протиральної тканини, плям та відбитків пальців. |
| 4. Чищення |  |  |
| 4.1 | Металеві поверхні | Відсутність пилу, плям, відбитків пальців. |

5.  Інші вимоги:

Надання послуг передбачає здійснення комплексу робіт, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані внутрішньобудинкових систем, службових приміщень, та обслуговування прибудинкових територій.

Учасник (в подальшому Виконавець послуг) повинен забезпечити:

— наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідної для надання послуг, що є предметом закупівлі;

— наявність працівників відповідної кваліфікації, в т.ч. за місцезнаходженням об’єктів обслуговування, які будуть залучені до виконання договору та мають необхідні знання та досвід у наданні послуг, що є предметом закупівлі;

— погодження кандидатур працівників, які будуть задіяні під час виконання послуг та будуть допущені до адмінприміщень Головного управління ДПС у Житомирській області із Замовником;

— дотримання пропускного режиму в установі та встановленого порядку доступу до службових кабінетів Головного управління ДПС у Житомирській області та адмінприміщень структурних підрозділів (в т.ч. з обмеженим доступом) та їх прилеглих територій, правил техніки безпеки, правил пожежної безпеки, правил електробезпеки, вимог законодавства України щодо охорони праці та санітарно-гігієнічних норм під час надання всіх видів послуг.

- постачання технічних засобів (витратні матеріали). Їх вартість становить складову частину вартості прибирання приміщень та прилеглої території.

6. Учасник повинен забезпечити гідний рівень заробітної плати працівників (не нижче рівня мінімальної заробітної плати відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2026 рік»).

Підпунктом «ґ» підпункту 3 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002  № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» передбачена виплата працівникам за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, — у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу.

7. Розрахунок вартості послуг повинен враховувати всі витрати, зокрема:

- придбання та доставка до об’єктів Замовника обладнання, техніки, інвентарю, уніформи та всіх необхідних матеріалів та засобів, задіяних в наданні послуг;

- придбання та доставка до об’єктів Замовника витратних матеріалів: засобів гігієни (туалетний папір, паперові рушники, рідке мило, освіжувачі повітря, тощо), та засобів, які необхідні для надання послуг (зокрема миючих та чистячих засобів), пакетів для сміття, щіток для миття унітазів, дозаторів для рідкого мила, вологопоглинаючих килимів;

- заробітна плата персоналу, сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

- інші витрати, які відносяться до надання послуг.

8. В складі тендерної пропозиції учасники повинні надати:

Сертифікат на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги», чинний на момент подання пропозиції, стосовно послуг щодо: загального прибирання будинків, іншої діяльності із прибирання будинків і промислових об’єктів, інших видів діяльності із прибирання, комплексного обслуговування об’єктів (сертифікат має бути виданий органом з сертифікації акредитованим національним агентством з акредитації України).

9. Мінімальний перелік миючих засобів та інших витратних матеріалів з розрахунку на календарний місяць надання послуг:

| № з/п | Найменування товару | Кількість на місяць |
| --- | --- | --- |
| 1 | Засіб для миття поверхонь, 0,75 л. | не менше 13 од. |
| 2 | Засіб для миття підлоги, 1,0 л. | не менше 15 од. |
| 3 | Порошок для чищення, 0,5 кг. | не менше 13 од. |
| 4 | Засіб для миття скла, 0,5 л. | не менше 10 од. |
| 5 | Засіб для прибирання вапна і ржі, 0,5 л. | не менше 5 од. |
| 6 | Засіб для унітазів, 1 л. | не менше 13 од. |
| 7 | Засіб для меблів (аерозоль), шт. | не менше 4 од. |
| 8 | Відбілювач, 1 л. | не менше 13 од. |
| 9 | Освіжувач повітря | не менше 13 од |
| 10 | Губка кухона (10шт.уп.) | не менше 11 од. |
| 11 | Салфетка віскозні (10шт.уп.) | не менше 22 од. |
| 12 | Перчатки гумові про резинові (пара) | не менше 20 од. |
| 13 | Ганчірка для підлоги | не менше 22 од. |
| 14 | Поліетиленові пакети для сміття (упак.): 35 л (упак. – 100шт.) | не менше 40 од. |
| 15 | Поліетиленові пакети для сміття (упак.): 120 л (упак.-25 шт.) | не менше 11 од. |
| 16 | Туалетне мило рідке (5л.) | не менше 11 од. |
| 17 | Туалетний папір | не менше 100 од. |
| 18 | Паперові рушники | не менше 40 од. |
| 19 | Щітки для миття унітазів | За необхідності |
| 20 | Швабри | За необхідності |
| 21 | Віник Сорго | За необхідності |
| 22 | Віник пластиковий | За необхідності |
| 23 | Дозатори для рідкого мила | За необхідності |
| 24 | Вологопоглинаючі килимки | За необхідності |
| 25 | Лампи, стартери, патрони, вимикачі, розетки, тощо | За необхідності |
| 26 | Сантехнічне обладнання (крани, шланги тощо) | За необхідності |

10. Час надання послуг:

- прибиральниць службових приміщень (в т.т ч двірник/прибиральник територій), коменданта об’єкту, слюсара-сантехника, електрика, водіїв: протягом робочого дня Замовника (з 08 год. 30 хв. до 17 год. 00 хв.) крім вихідних, святкових, неробочих днів за заявкою Замовника.

- сторожів: цілодобово.

11. Період протягом якого надаються послуги: з 01.07.2026 року по 31.12.2026 року. У випадку, якщо надання послуги буде розпочато з іншої дати ніж 01.07.2026 року, тоді ціна Договору про закупівлю  підлягає зменшенню пропорційно фактичному терміну надання послуги.

Ми, (назва Учасника), уважно вивчили технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та провели, згідно зазначених обсягів послуг розрахунок ціни з урахуванням усіх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені та інших витрат. Вартість нашої тендерної пропозиції та всі інші ціни чітко визначені. У разі укладення Договору із Замовником про надання послуг згідні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконати вимоги Замовника, зазначені у тендерній документації. Гарантуємо надання послуг у повному обсязі, якісно та в терміни, запропоновані Замовником. Гарантуємо що надані послуги будуть належної якості і відповідати міжнародним (у т.ч. європейським) та українським стандартам.

(Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника)