ДОДАТОК 3

до тендерної документації

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ)

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

«СпЛ Контроль Патологія, НК 024:2023: 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал, НК 031:2024: W0101050101 – АТЕСТОВАНІ МУЛЬТИКОМПОНЕНТНІ КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ (КХ); Розчин для промивання (активаційний), НК 024:2023: 59058 Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем, НК 031:2024: D0899 - МИЮЧІ ЗАСОБИ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ – ІНШЕ; Концентрований розчин, який використовується під час роботи на автоматичних біохімічних аналізаторах,  НК 024:2023: 59058 Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем, НК 031:2024: D0899 - МИЮЧІ ЗАСОБИ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ – ІНШЕ; XL АВТОПРОМИВ AC/AL, НК 024:2023: 59058 Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем, НК 031:2024: D0899 - МИЮЧІ ЗАСОБИ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ – ІНШЕ; ЕРБА НОРМ контроль, НК 024:2023: 55864 Імітатори клітин крові для калібрування/ контролювання IVD (діагностика in vitro), реагент, НК 031:2024: W0101050101 - АТЕСТОВАНІ МУЛЬТИКОМПОНЕНТНІ КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ (КХ); ЕРБА ПАТ контроль, НК 024:2023: 55864 Імітатори клітин крові для калібрування/ контролювання IVD (діагностика in vitro), реагент, НК 031:2024: W0101050101 - АТЕСТОВАНІ МУЛЬТИКОМПОНЕНТНІ КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ (КХ); Контрольна плазма нормальна, 10х1 мл або еквівалент, НК 024:2023: 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал, НК 031:2024: W0103020702 - КОНТРОЛЬНА ПЛАЗМА ДЛЯ ГЕМОСТАЗУ; Контрольна плазма патологія, 10х1 мл або еквівалент, НК 024:2023: 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал, НК 031:2024: W0103020702 - КОНТРОЛЬНА ПЛАЗМА ДЛЯ ГЕМОСТАЗУ; XL пробірки для зразків, НК 024:2023: 62225 Місткість для лабораторного аналізатора IVD (діагностика in vitro), НК 031:2024: W0201010185 - Хімічні аналізатори – витратні матеріали; Набір реагентів призначений для кількісного in vitro визначення загального білірубіну у сироватці і плазмі крові людини, НК 024:2023: 63410 Загальний/кон'югований (прямий) білірубін IVD (діагностика in vitro), комплект, спектрофотометрія, НК 031:2024: W01010203 - БІЛІРУБІН; Набір реагентів призначений для кількісного in vitro визначення прямого білірубіну у сироватці і плазмі крові людини, НК 024:2023: 63410 Загальний/кон'югований (прямий) білірубін IVD (діагностика in vitro), комплект, спектрофотометрія, НК 031:2024: W01010203 - БІЛІРУБІН; Реагент для діагностики in vitro ALT (аланінаміно-трансферази) в сироватці крові та плазмі, НК 024:2023: 52923 Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз, НК 031:2024: W01010103 - АЛАНІНАМІНОТРАНСФЕРАЗА; Реагенти призначені для кількісного in vitro визначення аспартатамінотрансферази (AСТ) у сироватці і плазмі крові людини, НК 024:2023: 52954 Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз, НК 031:2024: W01010110 - АСПАРТАТАМІНОТРАНСФЕРАЗА; Реакційні кювети для напівавтоматичних коагулометрів, НК 024:2023: 61032 Кювета для лабораторного аналізатора IVD (діагностика in vitro) одноразового використання, НК 031:2024: W0103020904 - ПРОБІРКИ З ПОКРИТТЯМ (ЦИТРАТ, ГЕПАРИН ТОЩО); Набір Actime, 6x5 мл або еквівалент, НК 024:2023: 55981 Активований частковий тромбопластиновий час IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку, НК 031:2024: W0103020102 - АКТИВОВАНИЙ ЧАСТКОВИЙ ТРОМБОПЛАСТИНОВИЙ ЧАС; Розчин хлориду кальцію, 100 мл або еквівалент, НК 024:2023: 30593 Кальцію хлорид. Реагент для аналізування утворення згустку IVD (діагностика in vitro), НК 031:2024: W0103020901 - ХЛОРИД КАЛЬЦІЮ; Набір Protime LS (рідкий стабільний) 2х5 мл або еквівалент, НК 024:2023: 30591 Набір реагентів для вимірювання протромбінового часу (ПЧ) IVD (діагностика in vitro), НК 031:2024: W0103020101 - ПРОТРОМБІНОВИЙ ІНДЕКС (ШВИДКИЙ ТЕСТ); Набір Тромбіновий час призначений для визначення показника тромбінового часу (ТЧ), НК 024:2023: 55987 Тромбіновий час IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку, НК 031:2024: W0103020103 - ТРОМБІНОВИЙ ЧАС / РЕПТИЛАЗНИЙ ЧАС / БАТРОКСОБІНОВИЙ ЧАС; Набір Фібріноген Thrombin Reagent 20, НК 024:2023: 55997 Фібриноген (чинник I) IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку, НК 031:2024: W0103020201 - Аналізи на фібриноген (фактор І); Буфер Owrens Veronal, НК 024:2023: 55995 Численні чинники зсідання IVD (діагностика in vitro), калібратор, НК 031:2024: W0103020903 - Буфери (гемостаз); Стандартна плазма, НК 024:2023: 30590 Набір реагентів для вимірювання множинних чинників згортання IVD (діагностика in vitro), НК 031:2024: W0103020701 - КАЛІБРУВАЛЬНА ПЛАЗМА ДЛЯ ГЕМОСТАЗУ; Набір реагентів для кількісного in vitro визначення ЛПВЩ-холестерину (HDL) у сироватці і плазмі крові людини, НК 024:2023: 53393 Холестерин ліпопротеїнів високої щільності IVD (діагностика in vitro), реагент, НК 031:2024: W01010215 - ХОЛЕСТЕРИН ЛІПОПРОТЕЇНІВ ВИСОКОЇ ЩІЛЬНОСТІ; Калібратор призначений для кількісного визначення ЛПВЩ- (HDL-) та ЛПНЩ-(LDL-) холестеринів з використанням реагентів прямого визначення ЛПВЩ та ЛПНЩ, НК 024:2023: 53395 Холестерин ліпопротеїнів низької щільності IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз, НК 031:2024: W0101050301 - КАЛІБРАТОРИ МУЛЬТИКОМПОНЕНТНІ (КХ); Набір реагентів для кількісного in vitro визначення ЛПНЩ-холестерину (LDL) у сироватці і плазмі крові людини, НК 024:2023: 53395 Холестерин ліпопротеїнів низької щільності IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз, НК 031:2024: W01010221 - ХОЛЕСТЕРИН ЛІПОПРОТЕЇДІВ НИЗЬКОЇ ЩІЛЬНОСТІ, ВКЛЮЧНО З SD-LDL; XL МУЛЬТИКАЛІБРАТОР, НК 024:2023: 47868 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), калібратор, НК 031:2024: W0101050301 - КАЛІБРАТОРИ МУЛЬТИКОМПОНЕНТНІ (КХ); Реагент призначений для кількісного in vitro визначення тригліцеридів у сироватці і плазмі крові людини, НК 024:2023: 53460 Тригліцериди IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз, НК 031:2024: W01010231 - ТРИГЛІЦЕРИДИ; Реагент для іn vitro визначення холестерину у сироватці і плазмі крові людини, НК 024:2023: 53362 Загальний холестерин IVD (діагностика in vitro), реагент, НК 031:2024: W01010205 - ХОЛЕСТЕРИН; Набір для імунотурбідіметричного аналізу, призначений для кількісного визначення продуктів розкладу фібрину плазми крові людини, які містять D-димер, НК 024:2023: 47347 D-димер IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал, НК 031:2024: W0103020799 - ТЕСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ГЕМОСТАЗУ –ІНШЕ; Розчин для очищення для гематологічних аналізаторів, НК 024:2023: 59058 Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем, НК 031:2024: W0103010501 - НОРМАЛЬНІ ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ; Сечова кислота СпЛ 500 визначень або еквівалент, НК 024:2023: 53583 Сечова кислота IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз, НК 031:2024: W01010232 - СЕЧОВА КИСЛОТА; Глікований гемоглобін прямий HbA1c 2R // HbA1c 2R, НК 024:2023: 53316 Глікований гемоглобін (HbA1c) IVD (діагностика in vitro), реагент, НК 031:2024: W01010214 - ГЛІКОЗИЛЬОВАНИЙ/ГЛІКОВАНИЙ ГЕМОГЛОБІН (КХ); ДК 021:2015: 33696000-5 – Реактиви та контрастні речовини, код 33690000-3 – Лікарські засоби різні за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника»

| № | Код НК 024:2023 | Код НК 031:2024 | Технічні вимоги | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал | W0101050101 – АТЕСТОВАНІ МУЛЬТИКОМПОНЕНТНІ КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ (КХ) | СпЛ Контроль Патологія Ліофілізована людська сироватка, призначена для контролю правильності кількісних біохімічних методів визначення електролітів, субстратів, ферментів, ліпідів, і білків в клініко-діагностичних та біохімічних лабораторіях. Людська сироватка з патологічним вмістом електролітів, субстратів, ферментів, ліпідів, і білків. Консервована. Ліофілізована. Зберігання і стабільність: Гарантійний термін зберігання становить не менше 24 mth (міс) з дня виготовлення набору. Розведений: Стабільний 12 h (год) при 15-25 ºC; 5 d (доб) при 2-8 ºC; 4 wk (тижд) при -20 ºC (одноразове заморожування) Фасування: 1 х 5 мл | Паковання | 5 |
| 2 | 59058 Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем | D0899 - МИЮЧІ ЗАСОБИ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ – ІНШЕ | Розчин для промивання (активаційний) Розчин для промивання (активаційний) до аналізатора електролітів E-Lyte Plus (закрита система) | Штука | 2 |
| 3 | 59058 Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем | D0899 - МИЮЧІ ЗАСОБИ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ – ІНШЕ | Концентрований розчин, який використовується під час роботи на автоматичних біохімічних аналізаторах Фасування: не менше 4 x 100 мл. Продуктивність і правильність отриманих результатів роботи на автоматичних аналізаторах значною мірою залежить від чистоти реакційних мікрокювет. Використання сироватки або плазми крові, а також сечі, призводить до осадження білків на їх поверхнях. З часом це може вплинути на вимірювання і призвести до хибних результатів. ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН містить у складі поверхнево-активну речовину, яка розчиняє білки і очищує мікрокювети. Умови зберігання за температури 15–25°C. | Паковання | 15 |
| 4 | 59058 Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем | D0899 - МИЮЧІ ЗАСОБИ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ – ІНШЕ | XL АВТОПРОМИВ AC/AL Набір миючих розчинів, призначений для використання під час роботи з біохімічними аналізаторами. Фасування: не менше R1 (AC): 5x44 мл, R2 (AL): 5x44 мл Продуктивність і правильність отриманих результатів роботи на автоматичних аналізаторах аналізаторах значною мірою залежить від чистоти реакційних мікрокювет. Використання сироватки або плазми крові, а також сечі, призводить до осадження білків на їх поверхнях. З часом це може вплинути на вимірювання і призвести до отримання спотворених результатів. СКЛАД Розчин AC містить HCl, H3PO4, детергент. pH: 1,20 +/- 0,5. Розчин AL містить NaOH, детергент. pH: 13,1 +/- 0,5 Умови зберігання від 15 - 30 °C | Паковання | 12 |
| 5 | 55864 Імітатори клітин крові для калібрування/ контролювання IVD (діагностика in vitro), реагент | W0101050101 - АТЕСТОВАНІ МУЛЬТИКОМПОНЕНТНІ КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ (КХ) | ЕРБА НОРМ контроль Фасовка: Реагент 1 (сироватка) не менш 4х5 мол. Розріджувач не менш 20 мл. Контрольна сироватка для контролю якості біохімічних аналізів в області нормальних значень. | Паковання | 3 |
| 6 | 55864 Імітатори клітин крові для калібрування/ контролювання IVD (діагностика in vitro), реагент | W0101050101 - АТЕСТОВАНІ МУЛЬТИКОМПОНЕНТНІ КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ (КХ) | ЕРБА ПАТ контроль Фасовка: Реагент 1 (сироватка) не менш 4х5 мол. Розріджувач не менш 20 мл. Контрольна сироватка для контролю якості біохімічних аналізів в області патологічних значень. | Паковання | 3 |
| 7 | 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал | W0103020702 - КОНТРОЛЬНА ПЛАЗМА ДЛЯ ГЕМОСТАЗУ | Контрольна плазма нормальна, 10х1 мл або еквівалент Використовується як контрольний матеріал у нормальному діапазоні значень для наступних тестів: протромбіновий час (ПЧ), активований частковий тромбопластиновий час (AЧТЧ), фібриноген, антитромбін ІІІ (AT III), тромбіновий час (TЧ). Склад: є ліофілізованою плазмою, отриманою із замороженої концентрованої плазми крові людини з нормальними значеннями параметрів. Умови зберігання від 2 до 8 °С | Паковання | 2 |
| 8 | 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал | W0103020702 - КОНТРОЛЬНА ПЛАЗМА ДЛЯ ГЕМОСТАЗУ | Контрольна плазма патологія, 10х1 мл або еквівалент Призначення: використовується як контрольний матеріал у патологічному діапазоні значень для тестів: тромбіновий час (TЧ), антитромбін ІІІ (AT III), фібриноген, активований частковий тромбопластиновий час (AЧТЧ), протромбіновий час (ПЧ). Склад: є ліофілізованою плазмою, отриманою із замороженої концентрованої плазми крові людини. Умови зберігання від 2 до 8 °С | Паковання | 2 |
| 9 | 62225 Місткість для лабораторного аналізатора IVD (діагностика in vitro) | W0201010185 - Хімічні аналізатори – витратні матеріали | XL пробірки для зразків Фасування: не менше 500 шт./пак. повинні бути сумісними з біохімічним аналізатором ERBA XL100/XL200 | Паковання | 3 |
| 10 | 63410 Загальний/кон'югований (прямий) білірубін IVD (діагностика in vitro), комплект, спектрофотометрія | W01010203 - БІЛІРУБІН | Набір реагентів призначений для кількісного in vitro визначення загального білірубіну у сироватці і плазмі крові людини Фасування: Реагент 1 не менше 6х44 мл., Реагент 2 не менше 6х11 мл. Білірубін – продукт розкладу гемоглобіну, слабкорозчинний у воді, тому у вільному вигляді не міститься у плазмі крові. Для транспортування крові від селезінки до печінки він утворює комплекс із альбуміном, що має назву - некон‘югований (непрямий) білірубін. У печінці відбувається кон‘югація білірубіну з глюкороновою кислотою з утворенням прямого (кон‘югованого) білірубіну, який в свою чергу екстретується у жовчні протоки. Склад реагентів: R1 Сульфанілова кислота 28,87 ммоль/л Cоляна кислота 58,8 ммоль/л Цетримонію бромід 68,6 ммоль/л R2 Натрію нітрит 2,90 ммоль/л Коефіцієнт перерахунку мг/дл х 16,95 = мкмоль/л Робочі характеристики не гірше за: Чутливість: 0,08 мг/дл (1,36 мкмоль/л) Лінійність: до 23 мг/дл (389,85 мкмоль/л) Діапазон вимірювання: 0,08–23 мг/дл (1,36–389,85 мкмоль/л) Умови зберігання від 2–25 °C. Зберігання „на борту“ аналізатора: щонайменше упродовж 30 днів (за температури 2–10 °C), за відсутності контамінації. | Паковання | 10 |
| 11 | 63410 Загальний/кон'югований (прямий) білірубін IVD (діагностика in vitro), комплект, спектрофотометрія | W01010203 - БІЛІРУБІН | Набір реагентів призначений для кількісного in vitro визначення прямого білірубіну у сироватці і плазмі крові людини Фасування: Реагент 1 не менше 6 x 44 мл, Реагент 2 не менше 6 x 11 мл. Білірубін – продукт розкладу гемоглобіну, слабкорозчинний у воді, тому у вільному вигляді не міститься у плазмі крові. Для транспортування крові від селезінки до печінки він утворює комплекс із альбуміном, що має назву - некон‘югований (непрямий) білірубін. У печінці відбувається кон‘югація білірубіну з глюкороновою кислотою з утворенням прямого (кон‘югованого) білірубіну, який в свою чергу екстретується у жовчні протоки Склад реагентів: R1 Кислота сульфанілова 28,87 ммоль/л Кислота соляна 23,0 ммоль/л R2 Натрію нітрит 2,9 ммоль/л Коефіцієнт перерахунку (мг/дл) х 16,95 = мкмоль/л Робочі характеристики не гірше за: Чутливість: 0,18 мг/дл (3,05 мкмоль/л) Лінійність: до 23 мг/дл (390 мкмоль/л) Діапазон вимірювання: 0,18–23 мг/дл (3,05–389,85 мкмоль/л) Умови зберігання від +2 до +8 °C. Зберігання „на борту“ аналізатора: щонайменше упродовж 30 днів (за температури 2–10 °C), за відсутності контамінації | Паковання | 10 |
| 12 | 52923 Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | W01010103 - АЛАНІНАМІНОТРАНСФЕРАЗА | Реагент для діагностики in vitro ALT (аланінаміно-трансферази) в сироватці крові та плазмі Фасування: R1: не менш 6x44 мл, R2: не менш 6x11 мл. АЛТ/ГПТ – є найважливішими представниками амінотрансфер, які каталізують перетворення а-кетотіслота в амінокислоти, переносячи амінокислоти. ALT присутній у високих концентраціях в печінці, в низьких концентраціях в нирках, серцевій і скелетній тканині м'язів, підшлункової залози, селезінки і легенів. Склад реагентів: R1 Тріс буфер (pH 7,5) 137,5 ммоль/л L-Аланін 709 ммоль/л ЛДГ (мікробна) ≥ 2000 Е/л R2 CAPSO 20 ммоль/л 2-Оксоглутарат 85 ммоль/л НАДН 1,05 ммоль/л Коефіцієнт перерахунку Е/л х 0,017 = мккат/л Робочі характеристики не гірше за: Чутливість: 4,4 г/дл Лінійність: до 360 г/дл Діапазон вимірювання: 4,4–360 г/дл Умови зберігання від +2 до +8 °C | Паковання | 20 |
| 13 | 52954 Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | W01010110 - АСПАРТАТАМІНОТРАНСФЕРАЗА | Реагенти призначені для кількісного in vitro визначення аспартатамінотрансферази (AСТ) у сироватці і плазмі крові людини Фасування: R1: не менше 6 x 44 мл, R2: не менше 6 x 11 мл. Найбільш важливі представники амінотрансфераз, що каталізують перетворення а-кетокислот на амінокислоти шляхом переносу аміногруп. AСТ міститься у всіх тканинах людини, порівняно високий рівень спостерігається в серці, печінці, нирках, скелетних м‘язових тканинах і еритроцитах крові. Склад реагентів: Тріс-буфер (pH 7,8) 110 ммоль/л L-аспартат 340 ммоль/л ЛДГ ≥ 4000 Од/л МДГ ≥ 750 Од/л R2 CAPSO 20 ммоль/л 2-оксоглутарат 85 ммоль/л НАД 1,05 ммоль/л Коефіцієнт перерахунку Од/л х 0,017 = мккат/л Робочі характеристики не гірше за: Чутливість: 3,84 Од/л (0,064 мккат/л) Лінійність: 390 Од/л (6,5 мккат/л) Діапазон вимірювання: 3,84 – 390 Од/л (0,064 – 6,5 мккат/л) Умови зберігання від +2 до +8 °C. | Паковання | 20 |
| 14 | 61032 Кювета для лабораторного аналізатора IVD (діагностика in vitro) одноразового використання | W0103020904 - ПРОБІРКИ З ПОКРИТТЯМ (ЦИТРАТ, ГЕПАРИН ТОЩО) | Реакційні кювети для напівавтоматичних коагулометрів Фасування: 2 х 500 шт. Має бути сумісним з напівавтоматичним коагулометром ECL-412 | Паковання | 12 |
| 15 | 55981 Активований частковий тромбопластиновий час IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку | W0103020102 - АКТИВОВАНИЙ ЧАСТКОВИЙ ТРОМБОПЛАСТИНОВИЙ ЧАС | Набір Actime, 6x5 мл або еквівалент Призначений для визначення активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ) із застосуванням фосфоліпідного екстракту і колоїдного активатору. Містить активатор на основі колоїдних часток (магній-алюміній-кремній) із оптимальною чутливістю до дефіциту факторів плазми і гепарину. Проба на АЧТЧ здійснюється шляхом додавання до зразка реагенту, який містить активатор плазми і фосфоліпід. Відділити плазму крові центрифугуванням на 1500 x g упродовж 15 хвилин. Плазму зберігати за температури 2–8 °C або 18–24 °C, аналіз провести упродовж 4 годин з моменту відбору. | Паковання | 10 |
| 16 | 30593 - Кальцію хлорид. Реагент для аналізування утворення згустку IVD (діагностика in vitro); | W0103020901 - ХЛОРИД КАЛЬЦІЮ | Розчин хлориду кальцію, 100 мл або еквівалент Призначений для використання сумісно з реагентом для визначення активованого часткового тромбопластинового часу під час визначення активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ), а також аналізу факторів внутрішніх шляхів активації згортання крові. Склад: 0,025-молярний розчин кальцію хлориду. Умови зберігання від 2 до 8 °С | Паковання | 14 |
| 17 | 30591 Набір реагентів для вимірювання протромбінового часу (ПЧ) IVD (діагностика in vitro) | W0103020101 - ПРОТРОМБІНОВИЙ ІНДЕКС (ШВИДКИЙ ТЕСТ) | Набір Protime LS (рідкий стабільний) 2х5 мл або еквівалент Призначений для визначення протромбінового часу (ПЧ); є рідким, готовим до використання реагентом на основі тромбопластину, виділеного з кролячого мозку. Склад: тканевий тромбопластин, виділений з кролячого мозку, містить іони кальцію і натрію азид (<0,01%) у якості консерванту. Метод визначення: є одностадійним тестом на ПЧ, може використовуватися в аналізах на напівавтоматичних коагулометрах. Умови зберігання від 2 до 8 °С | Паковання | 50 |
| 18 | 55987 Тромбіновий час IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку | W0103020103 - ТРОМБІНОВИЙ ЧАС / РЕПТИЛАЗНИЙ ЧАС / БАТРОКСОБІНОВИЙ ЧАС | Набір Тромбіновий час призначений для визначення показника тромбінового часу (ТЧ) Фасування: не менше 10 x 2 мл. Тест на тромбіновий час (ТЧ) з використанням набору використовується для встановлення різних негативних факторів впливу на нормальне згортання крові. Склад реагентів: ліофілізований препарат тромбіну ВРХ з буферами і стабілізаторами. Відновлений реагент містить близько 10 одиниць НІЗ (NIH) / мл тромбіну. Реагент у флаконі має виглядати як ліофілізований корок білого кольору Умови зберігання від +2 до +8 °C. | Паковання | 12 |
| 19 | 55997 Фібриноген (чинник I) IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку | W0103020201 - Аналізи на фібриноген (фактор І) | Набір Фібріноген Thrombin Reagent 20 Набір призначений для кількісного визначення фібриногену у плазмі крові людини згідно методу Клаусса. Фасування: не менше 10 x 2 мл. Склад: Фібриноген Thrombin Reagent: близько 100 одиниць НІЗ (NIH) / мл тромбіну ВРХ із стабілізаторами | Паковання | 13 |
| 20 | 55995 Численні чинники зсідання IVD (діагностика in vitro), калібратор | W0103020903 - Буфери (гемостаз) | Буфер Owrens Veronal Реагент є універсальним буфером, призначеним для використання під час кількісних аналізів згортання плазми крові, зазвичай для визначення фібриногену (метод Клауса) і факторів згортання. Фасування: не менше 6x25 мл. Буфер використовується для розведення калібраторів (стандартних зразків плазми) під час калібрувальних процедур аналізів на вміст фібриногену і факторів згортання, а також як розчинник зразків пацієнтів у вищезгаданих аналізах. Буфер застосовний у ручних, напівавтоматичних і автоматичних методах. Склад реагентів: водний розчин з вмістом 28,4 ммоль барбіталу, 125,4 ммоль натрію хлориду і 0,05% натрію азиду; pH 7,2–7,6. Умови зберігання від +2 до +8 °C. | Паковання | 13 |
| 21 | 30590 Набір реагентів для вимірювання множинних чинників згортання IVD (діагностика in vitro) | W0103020701 - КАЛІБРУВАЛЬНА ПЛАЗМА ДЛЯ ГЕМОСТАЗУ | Стандартна плазма Контрольна плазма Standard Plasma використовується як контрольний матеріал для наступних тестів: • Протромбіновий час (ПЧ) •Aктивований частковий тромбопластиновий час (AЧТЧ) • Фібриноген 3 • Aнтитромбін III (AT III) • C-білок • S-білок • Фактори згортання крові Фасування: не менше 5 x 1 мл. Склад реагентів: отримана з замороженої цитратної плазми здорових донорів, забуферена і ліофілізована для забезпечення стабільності всіх компонентів плазми. Умови зберігання від +2 до +8 °C. | Паковання | 2 |
| 22 | 53393 Холестерин ліпопротеїнів високої щільності IVD (діагностика in vitro), реагент | W01010215 - ХОЛЕСТЕРИН ЛІПОПРОТЕЇНІВ ВИСОКОЇ ЩІЛЬНОСТІ | Набір реагентів для кількісного in vitro визначення ЛПВЩ-холестерину (HDL) у сироватці і плазмі крові людини Фасування: не менше R1: 4 x 30 мл, R2: 4 x 10 мл PVS і PEGME, що містяться у складі реагенту R1, утворюють комплекс із усіма ліпопротеїдами (ЛПНЩ, ЛПДНЩ і хіломікронами), окрім ЛПВЩ. Комплекс блокує участь цих ліпопротеїдів у ферментативних реакціях при додаванні реагенту R2. Холестеринестераза (ХЕ) і холестериноксидаза (ХО) у складі R2 окислюють тільки ЛПВЩ-холестерин. Перекис водню, що утворюється під час каталізу пероксидазою, реагує з 4-аміноантипірином (реакція Триндера). Склад реагентів: R1 MES-буфер (pH 6,5) 6,5 ммоль/л N,N-біс(4-сульфобутил)-3-метиланілін (TODB) 3 ммоль/л Полівінілсульфонова кислота (PVS) 50 мг Етер Поліетилен-гліколь-метил (PEGME) 30 мл/л Mагнію хлорид 2 ммоль/л R2 MES-буфер (pH 6,5) 50 ммоль/л Холестеринестераза (ХЕ) 5 кОд/л Холестериноксидаза (ХО) 20 кОд/л Пероксидаза (ПОД) 5 кОд/л 4-аміноантипірин (4-АА) 0,9 г/л Детергент 0,5 % Коефіцієнт перерахунку ммоль/л = 0,026 х мг/дл Робочі характеристики не гірше за: Чутливість: 1,9 мг/дл (0,049 ммоль/л) Лінійність: до 193 мг/дл (5,02 ммоль/л) Діапазон вимірювання: 1,9–193 мг/дл (0,049-5,02 ммоль/л) Умови зберігання від +2 до +8 °C. | Паковання | 20 |
| 23 | 53395 Холестерин ліпопротеїнів низької щільності IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | W0101050301 - КАЛІБРАТОРИ МУЛЬТИКОМПОНЕНТНІ (КХ) | Калібратор призначений для кількісного визначення ЛПВЩ- (HDL-) та ЛПНЩ-(LDL-) холестеринів з використанням реагентів прямого визначення ЛПВЩ та ЛПНЩ Фасування: не менше R1: 2 x 1 мл. Склад реагентів: ЛПВЩ/ЛПНЩ Калібратор 2х1 мл Коефіцієнт перерахунку мг/дл x 0,026 = ммоль/л Біологічний матеріал, з яких виготовлений калібратор, був перевірений на відсутність антитіл до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), до вірусу гепатиту С (HCV) і поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HbsAg). Оскільки неможливо повністю виключити присутність патогенних матеріалів, з набором необхідно поводитися таким же чином, що й з інфекційним матеріалом. Умови зберігання від +2 до +8 °C. | Паковання | 2 |
| 24 | 53395 Холестерин ліпопротеїнів низької щільності IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | W01010221 - ХОЛЕСТЕРИН ЛІПОПРОТЕЇДІВ НИЗЬКОЇ ЩІЛЬНОСТІ, ВКЛЮЧНО З SD-LDL | Набір реагентів для кількісного in vitro визначення ЛПНЩ-холестерину (LDL) у сироватці і плазмі крові людини Фасування: не менше R1: 2 x 30 мл, R2: 2 x 10 мл. Метод дозволяє визначити ЛПНЩ-холестерин без осадження білків. На першому етапі ліпопротеїди (ЛПВЩ, ЛПДНЩ і хіломікрони) повністю гідролізуються і окислюються без утворення продукту, в той час, як ЛПНЩ є селективно захищеними. На другому етапі ЛПНЩ вивільнюються з подальшим гідролізом і окисленням ферментами холестеринестераза (ХЕ) і холестериноксидаза (ХО). Утворений під час цього процесу перекис водню визначається кількісно згідно методу Триндера. Склад реагентів: R1 MES-буфер (pH 6,5) 50 ммоль/л Полівінілсульфонілова кислота 50 мг/л Поліетиленглікольметиловий етер 30 мл/л 4-аміноантипірин 0,9 г/л Холестеринестераза 5 кОд/л Холестериноксидаза 20 кОд/л Пероксидаза (ПОД) 5 кОд/л Детергент R2 MES-буфер (pH 6,5) 50 ммоль/л Детергент TODB N,N-біс (4-сульфобутил)-3-метиланілін) 3 ммоль/л Коефіцієнт перерахунку ммоль/л = 0,026 х мг/дл Робочі характеристики не гірше за: Чутливість: 2,60 мг/дл (0,068 ммоль/л) Лінійність: до 263 мг/дл (6,84 ммоль/л) Діапазон вимірювання: 2,60–263 мг/дл (0,068–6,84 ммоль/л) Умови зберігання від +2 до +8 °C. | Паковання | 35 |
| 25 | 47868 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), калібратор | W0101050301 - КАЛІБРАТОРИ МУЛЬТИКОМПОНЕНТНІ (КХ) | XL МУЛЬТИКАЛІБРАТОР Фасовка: Реагент 1 не менш 4x3 мл. Мультикалібратор для калібрування біохімічних тестів на біохімічних аналізаторах. | Паковання | 3 |
| 26 | 53460 Тригліцериди IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | W01010231 - ТРИГЛІЦЕРИДИ | Реагент призначений для кількісного in vitro визначення тригліцеридів у сироватці і плазмі крові людини Фасування: не менше R1: 10 x 44 мл. Тригліцериди – етери жирних кислот і гліцерину. Визначення рівня тригліцеридів є важливим для визначення гіперліпопротеідемій. Гіперліпопротеїдемії поділяються на первинні (спадкові) і вторинні: ожиріння, цукровий діабет, нефротичний синдром, ендокринні хвороби, панкреатит. Підвищення концентрації тригліцеридів також вказує на ризики серцево-судинних захворювань. Склад реагентів: R1 Hood‘s буфер (рН 7,2) 50 ммоль/л 4-хлорфенол 4 ммоль/л Mg 2+ 15 ммоль/л ATФ 2 ммоль/л Гліцеролкіназа ≥ 0,4 кОд/л Пероксидаза ≥ 2 кОд/л Ліпопротеїнліпаза ≥ 2 кОд/л Гліцерол-3-фосфатоксидаза ≥ 0,5 кОд/л 4-аміноантипірин 0,5 ммоль/л Коефіцієнт перерахунку (мг/дл) х 0,0113 = ммоль/л Робочі характеристики не гірше за: Чутливість: 9,74 мг/дл (0,11 ммоль/л) Лінійність: до 1062 мг/дл (12 ммоль/л) Діапазон вимірювання: 9,74–1062 мг/дл (0,11–12 ммоль/л) Умови зберігання від +2 до +8 °C. | Паковання | 20 |
| 27 | 53362 Загальний холестерин IVD (діагностика in vitro), реагент | W01010205 - ХОЛЕСТЕРИН | Реагент для іn vitro визначення холестерину у сироватці і плазмі крові людини Фасування: не менше R1: 10 x 44 мл. Вимірювання рівня холестерину в сироватці крові є важливим для оцінки наступних ризиків: коронарної артеріальної закупорки судин, атеросклерозу, інфаркту міокарда, обструктивних хвороб печінки, порушень всмоктування з кишківника, гіперфункції щитовидної залози і хвороб надниркових залоз. Склад реагентів: R1 Good‘s буфер 50 ммоль/л Фенол 5 ммоль/л 4-аміноантипірин 0,3 ммоль/л Холестеролестераза ≥ 200 Од/л Холестеролоксидаза ≥ 50 Од/л Пероксидаза ≥ 3 кОд/л Коефіцієнт перерахунку (мг/дл) х 0,026 = ммоль/л Робочі характеристики не гірше за: Чутливість: 4,2 (мг/дл), (0,11 ммоль/л) Лінійність: до 695 (мг/дл) (18,07 ммоль/л) Діапазон вимірювання: 4,2–695 мг/дл (0,11–18,07 ммоль/л) Умови зберігання від +2 до +8 °C. | Паковання | 18 |
| 28 | 47347 D-димер IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал | W0103020799 - ТЕСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ГЕМОСТАЗУ –ІНШЕ | Набір для імунотурбідіметричного аналізу, призначений для кількісного визначення продуктів розкладу фібрину плазми крові людини, які містять D-димер Фасування: не менше Реагент 1: 1 x 7 мл Буфер D-димера Реагент 2: 1 x 4 мл Латекс D-димера Реагент 3: 2 x 7 мл Ділюент Д-димера, Реагент 4: 1х1 Калібратор Д-димера Частинки, що містять D-димер, формуються внаслідок деградації плазміну з фактору XIII зшитого фібрину. Завищені рівні D-димера спостерігаються під час низки клінічних станів, серед яких тромбоз глибоких вен (ТГВ), емболія легеневої артерії (ЕЛА) і диссеміноване внутрішньосудинне згортання (ДВЗ-синдром).1-3 Лабораторні вимірювання продуктів розкладу фібрину, включно з D-димером, мають важливе значення у первинній оцінці таких клінічних станів. Склад реагентів: Важливо! Реагенти відносяться до конкретних наборів і не є взаємозамінними для різних номерів партій. Реагент 1–Буфер D-димера: буфер і консерванти Реагент 2–Латекс D-димера: латексні частинки, вкриті анти-D-димермоноклональними антитілами Умови зберігання від +2 до +8 °C. | Паковання | 2 |
| 29 | 59058 Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем | W0103010501 - НОРМАЛЬНІ ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ | Розчин для очищення для гематологічних аналізаторів Розчин має бути матеріалом для in vitro діагностики, призначеним для очищення і промивання автоматичних гематологічних аналізаторів. Фасування: не менше 50 мл. Склад реагентів: натрію гіпохлорит, розчин містить 12.3% активного хлору. Умови зберігання +2 до +30 °C. | Паковання | 15 |
| 30 | 53583 Сечова кислота IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | W01010232 - СЕЧОВА КИСЛОТА | Сечова кислота СпЛ 500 визначень або еквівалент Склад набору 1. Реагент 1. Буфер: фосфат рН 7.4 - 50 mmol/l (ммоль/л); ДХФС - 4 mmol/l (ммоль/л). 2. Реагент 2. Ензими: уріказа - 60 U/l (Од/л); пероксидаза - 660 U/l (Од/л); аскорбат оксидаза - 200 U/l (Од/л); 4-амінофеназон - 1 mmol/l (ммоль/л). 3. Стандарт. Водний розчин сечової кислоти - 357 µmol/l (мкмоль/л). 4. Інструкція з використання. 5. Паспорт або сертифікат. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 12 - 1200 µmol/l (мкмоль/л). Відхилення від лінійності не перевищує 5%. Якщо отримані результати були більше, ніж межі лінійності, розведіть зразки 1:1(в два рази) NaCl 9 g/l (г/л) та помножте результат на два. 2. Чутливість не менш 12 µmol/l (мкмоль/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. | Паковання | 15 |
| 31 | 53316 Глікований гемоглобін (HbA1c) IVD (діагностика in vitro), реагент | W01010214 - ГЛІКОЗИЛЬОВАНИЙ/ГЛІКОВАНИЙ ГЕМОГЛОБІН (КХ) | Глікований гемоглобін прямий HbA1c 2R // HbA1c 2R Набір реагентів імунотурбідів призначений для in vitro діагностики. Набір рідких реагентів для прямого метричного визначення глікованого гемоглобіну в цільній крові. Фасування: не менше R1: 2 x 21 мл, R2: 2 x 8 мл, R3: 3 x 50 мл. Глікований гемоглобін (глікогемоглобін) утворюється під час неферментативної реакції глюкози і гемоглобіну. Швидкість глікування гемоглобіну (відносна кількість HbA, перетвореного на HbA1c) в еритроцитах визначається середньою концентрацією глюкози у крові протягом часу життя еритроцитів. Склад реагентів: R1: Латекс 0,1 % R2: Мишачі моноклональні антитіла до HbA1c людини Буфер NaCl 2% R3: Гемолізуючий розчин Робочі характеристики не гірше за: Межа виявлення: 0,24% NGSP Межа кількісного визначення: 0,73% NGSP Лінійність: 15,6% NGSP Діапазон виміру: 0,73–15,6 % NGSP Умови зберігання від +2 до +8 °C. | Паковання | 65 |

Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».

Учасник повинен подати, як частину тендерної пропозиції наступні документи:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/ або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати: завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

2. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості та якості, яких вимагає ця документація, надати оригінали гарантійних листів виробників або їх офіційних представників (якщо їх повноваження поширюються на територію України), якими підтверджується те, що учасник має можливість поставки запропонованого товару для потреб замовника у відповідній до вимог цієї документації, кількості, якості та у встановлені терміни. Гарантійний лист виробника повинен містити посилання на повну назву учасника та номер оголошення, а також назву предмету закупівлі згідно з оголошенням.

3. Гарантійний лист про те, що термін придатності товарів на момент поставки буде становити не менше 70% від загального терміну зберігання.

4. Учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист про те, що при поставці предмета закупівлі він буде надавати інструкції з використання.