ДОДАТОК № 3

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Технічне завдання

Хімічні реагенти: перманганат натрію, гіпохлорит натрію марки А, сірчана кислота, коагулянт (поліоксихлорид алюмінію)

(ДК 021:2015 – 24310000-0 - Основні неорганічні хімічні речовини)

Перманганат натрію

| Найменування товару | Перманганат натрію |
| --- | --- |
| Тип і марка товару* |  |
| Виробник. Країна походження товару* |  |
| ДСТУ, ТУ У * |  |
| Зовнішній вигляд | Рідина темно фіолетового кольору |
| Концентрація NaMnO4 | 39-41% |
| Густина | 1,36-1,39 г/см3 |
| рН | 6-8 |
| Важкі метали | <10,0 мг/кг |
| Одиниця виміру | кілограм |
| Кількість | 27 000,00 |
| Рік виготовлення | 2025-2026 рік |
| Гарантійний термін зберігання товару | 24 місяців з дня виготовлення |
| Термін поставки | не більше 14-ти календарних днів з моменту отримання заявки |
| Місце поставки товару | Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв (з огляду на можливу чутливу інформацію, надається окремо Постачальнику) |

*  При поданні пропозиції Учасник обов’язково заповнює колонку «Тип і марка товару», «Виробник. Країна походження товару», «ДСТУ, ТУ У».

Гіпохлорит натрію марки А

| Найменування товару | Гіпохлорит натрію марки А |
| --- | --- |
| Тип і марка товару* |  |
| Виробник. Країна походження товару* |  |
| ДСТУ, ТУ У * |  |
| Коефіцієнт світло пускання,% | не менше ніж 20% |
| Масова концентрація активного хлору, г/дм3 | не менше ніж 190 г/дм3 |
| Масова концентрація лугу в перерахунок на NaOH г/дм3 | 10-20 г/дм3 |
| Масова концентрація заліза, г/дм3 | не більше ніж 0,02 г/дм3 |
| Одиниця виміру | кілограм |
| Кількість | 75 000,00 |
| Рік виготовлення | 2026 рік |
| Гарантійний термін зберігання товару | 3 місяці з дня виготовлення |
| Термін поставки | не більше 7-ми календарних днів з моменту отримання заявки |
| Місце поставки товару | Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв (з огляду на можливу чутливу інформацію, надається окремо Постачальнику) |

*  При поданні пропозиції Учасник обов’язково заповнює колонку «Тип і марка товару», «Виробник. Країна походження товару», «ДСТУ, ТУ У».

Сірчана кислота

| Найменування товару | Сірчана кислота (H2SO4) технічна |
| --- | --- |
| Тип і марка товару* |  |
| Виробник. Країна походження товару* |  |
| ДСТУ, ТУ У * |  |
| Зовнішній вигляд | Прозора, безбарвна речовина |
| Масова частка сірчаної кислоти | 29-31% |
| Густина, 20°С | 1,21-1,24 |
| Масова частка заліза (Fe) | не більше 0,001% |
| Масова частка залишку після прожарювання | Не більше 0,05% |
| Одиниця виміру | кілограм |
| Кількість | 216 000,00 |
| Рік виготовлення | 2026 рік |
| Гарантійний термін зберігання товару | 12 місяців з дня виготовлення |
| Термін поставки | не більше 7-ми календарних днів з моменту отримання заявки |
| Місце поставки товару | Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв (з огляду на можливу чутливу інформацію, надається окремо Постачальнику) |

*  При поданні пропозиції Учасник обов’язково заповнює колонку «Тип і марка товару», «Виробник. Країна походження товару», «ДСТУ, ТУ У».

Коагулянт (поліоксихлорид алюмінію)

| Найменування товару | Коагулянт (поліоксихлорид алюмінія) |
| --- | --- |
| Тип і марка товару* |  |
| Виробник. Країна походження товару* |  |
| ДСТУ, ТУ У * |  |
| Зовнішній вигляд | Прозора рідина жовтого кольору, легко розчиняється у воді |
| Масова частка AL 203 | 16,7 - 17,0 |
| Масова частка AL | 8,9 - 9,0 |
| Основність | 36% - 42% |
| Густина | 1,37 - 1,38 г/см3 |
| Одиниця виміру | кілограм |
| Кількість | 360 000,00 |
| Рік виготовлення | 2026 рік |
| Гарантійний термін зберігання товару | 12 місяців з дня виготовлення |
| Термін поставки | не більше 3-х календарних днів з моменту отримання заявки |
| Місце поставки товару | Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв (з огляду на можливу чутливу інформацію, надається окремо Постачальнику) |

*  При поданні пропозиції Учасник обов’язково заповнює колонку «Тип і марка товару», «Виробник. Країна походження товару», «ДСТУ, ТУ У».

Для підтвердження якості запропонованого товару Учасник надає на кожний вид товару:

- Сертифікат/паспорт якості на запропонований товар де вказано: назву виробника, його адресу, масу продукції, дату виготовлення. Сертифікат/паспорт якості повинен підтверджувати відповідність товару всім вимогам, що встановлені в цьому технічному завданні та документації, у відповідності з якою виготовляється запропонований Товар.

- Сертифікат або паспорт безпечності речовини/матеріалу (material safety data sheet, MSDS) або карту даних небезпечного фактору або інший Документ, який за структурою та змістом відповідає вимогам Постанови МОЗ України за № 19 від 20.05.2002 р.

- Стандарт, відповідно до якого виробляється реагент, з перекладом на українську мову або ТУ (всі сторінки).  У разі виготовлення запропонованого Товару за технічними умовами або стандартами інших країн, учасник надає оригінали документів (з перекладом на українську мову) у відповідності з якими виготовляється запропонований Товар  з підтвердженням нормування всіх, зазначених вище, властивостей товару, з детальними та поетапними методиками проведення аналізу з контролю якості Товару, який пропонується учасником, на відповідність фактичним показникам сертифікату та/або паспорту якості.

- Діючий висновок державної санітарно - епідемілогічної експертизи на товар для використання у знезараженні в системі питного водопостачання, в якому є посилання на документ (технічну документацію) у відповідності до якого виготовлено товар. У разі, якщо учасник пропонує до поставки товар, що імпортований в Україну, висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на товар повинен містити посилання на контракт, відповідно до якого проведено експертизу товару та видано висновок ДСЕС (копія зазначеного у висновку контракту надається у складі пропозиції). Або, у зв’язку з втратою чинності Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» з 01 жовтня 2023 року, надати копію висновку наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність Товару санітарному законодавству, виданого установою, уповноваженою на проведення санітарно-епідеміологічної експертизи та/або копію висновку за результатами наукової оцінки відповідності об’єкта досліджень медико-санітарним нормативам   та/або 	копію протоколу/звіту санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність Товару санітарному законодавству, виданого установою, уповноваженою на проведення санітарно-епідеміологічної експертизи, яким  підтверджується сфера застосування або використання або реалізації товару для використання у знезараженні в системі питного водопостачання.

- Копія чинного сертифікату управління якості виробника згідно з вимогами міжнародного стандарту ІSО 9001:2015 в галузі виробництва та торгівлі (продажу).

- Копію свідоцтва про технічну компетентність хімічної лабораторії або інший документ виробника/учасника/постачальника,  чи іншого підприємства, що має відповідні договірні відносини з виробником/учасником/постачальником, що видано у встановленому порядку (сфера акредитації повинна підтверджувати можливість проведення аналізів на всі технічні та якісні характеристики Товару відповідно до технічної специфікації) відповідно до ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання» або сертифікат ISO10012:2005 або інший ДСТУ ISO та/або ISO, що підтверджує наявність такої лабораторії.

- Копію сертифікату екологічного менеджменту виробника товару відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 14001:2015 в галузі виробництва та торгівлі (продажу).

- Скан-копії дилерських/представницьких договорів, або договорів постачання (купівлі-продажу), що підтверджують співпрацю учасника з виробником чи постачальником запропонованого товару, у разі якщо Учасник не є виробником товару (Замовник залишає за собою право перевірити дану інформацію).

- Гарантійний лист (довільної форми) про те, що Учасник в змозі поставити товар у тій кількості та в терміни, що зазначені в цьому додатку до тендерної документації.

- Довідка в довільній формі про наявність спеціалізованого автотранспорту з спеціалізованим насосом для перекачування реагентів (власного та/або залученого). Якщо спеціалізований автотранспорт не є власністю Учасника, а перебуває у його користуванні, Учасником додатково подаються  завірені копії дійсних та чинних протягом всього строку виконання договору про закупівлю, договорів, що посвідчують право користування: оренди (лізингу), суборенди, позички, надання послуг та ін. та акти приймання-передачі Учаснику такого спеціалізованого автотранспорту (у разі, коли вимогами чинного законодавства та/або умовами зазначених договорів передбачено їх складання).

- Ліцензія на надання послуг з перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом. Якщо спеціалізований автотранспорт не є власністю Учасника, а перебуває у його користуванні, Учасником надається завірена копія ліцензії на надання послуг з перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом, видана на  власника спеціалізованого автотранспорту.

- Свідоцтво про підготовку уповноваженої особи (уповноваженого) з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів, наказ про його призначення (копія).

- Лист - гарантія, що запропонований товар (кожний вид товару) відповідає необхідним екологічним нормам та основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля, та не спричинить негативного впливу на навколишнє середовище. Зберігання та транспортування реагентів здійснюється  відповідно до вимог чинного природоохоронного законодавства.

- Копія ліцензії на право провадження господарської діяльності з виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України прекурсорів (списку 2 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770.

У разі, якщо Учасник закупівлі  буде постачати товар іноземного виробництва, на виконання вимог ст. 21 Закону України «Про охорону праці», він додатково надає копію експертного висновку, що підтверджує пройдену на території України експертизу товару на відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони праці, що чинні на території України, який виданий уповноваженою експертною організацією. В підтвердження повноважень експертної організації, учасник повинен надати копію документу, що підтверджує чинну акредитацію експертної організації.  У разі виготовлення товару, що пропонується Учасником, на території Європейського Союзу або постачається з території Європейського Союзу на виконання регламенту Європейського парламенту та ради № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів, учасник повинен надати довідку з інформацією про те, що Учасника/Виробника запропонованого товару включено до списку Реєстратори/Постачальники» («Registrants/Suppliers Details») в розділі для продукції, що є предметом закупівлі (відповідний номер CAS), який ведеться Європейським хімічним агентством (European Chemicals Agency). Учасник надає підтвердження (витяги, виписки, скріншоти, тощо) з офіційного сайту Європейського хімічного агентства (European Chemicals Agency) про дійсність такої інформації. У зв’язку з наявністю даної інформації у відкритому доступі, Замовник самостійно перевіряє достовірність інформації.

У разі, якщо дані Технічні вимоги містять посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, посилання на джерело походження або виробника тощо, то вважається, що Технічні вимоги містять вираз «або еквівалент*»

(*еквівалент – «рівнозначний», «рівноцінний» предмет або кількість, що відповідає іншим предметам або кількостям, може замінювати або виражати їх)

Під еквівалентом товару або його складової частини (технічної характеристики) мається на увазі рівнозначний товар або його складова частина (технічна характеристика), що виражається в наявності однозначних співвідношень між технічними та якісними характеристиками до предмета закупівлі або краще, що замовник визначає згідно з вимогами тендерної документації. Технічні параметри та характеристики еквіваленту  повинні повністю співпадати з характеристиками товару, що зазначений  в тендерній документації).

Обґрунтування: Замовником могло бути застосовано використання найменувань окремих виробників для того, щоб з метою спрощення процесу підготовки тендерних пропозицій дати учасникам розуміння, який товар повністю задовольняє потреби замовника.

До розгляду не приймаються пропозиції товарів, походженням з російської федерації/республіки білорусь/ ісламської республіки іран.

Документами, що підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації є:

-	Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а саме: згода з умовами та вимогами, які визначені у Додатку № 3 до тендерної документації та гарантування їх виконання у вигляді підписаного технічного завдання.

Керівник організації – учасника

процедури закупівлі або

інша уповноважена посадова особа

___________________________                          ____________________

(підпис) МП                                                 (ініціали та прізвище)

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою або з накладенням КЕП/УЕП та електронної печатки (у разі наявності), для фізичних осіб вимагається лише підпис у разі відсутності печатки або з накладенням КЕП/УЕП та електронної печатки (у разі наявності).