Додаток 2 до

Тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

Поточний ремонт обідньої зали Кир’яківського ліцею з початковою школою та гімназією, що знаходиться за адресою: вул. Центральна, 6, с. Кир’яківка,  Миколаївський район,  Миколаївська область ( ДК 021:2015 – 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)

В місцях де Додаток №2 містить посилання на конкретну торгівельну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи торгові марки, патенти, типи або конкретне місце погодження чи спосіб виробництва, вважати наявним вираз «або еквівалент»

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Розбирання дощатих покриттів підлог | м2 | 145,5115 |  |
| 2 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 58,2046 |  |
| 3 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 145,5115 |  |
| 4 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 145,5115 |  |
| 5 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 100 мм | м2 | 145,5115 |  |
| 6 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | м3 | 4,996145 |  |
| 7 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміши, кількість плиток в 1 м2 понад до 12 шт | м2 | 145,5115 |  |
| 8 | Улаштування обшивки гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу | м2 | 166,8072 |  |
| 9 | Безпіщене накриття поверхонь стін із клейового гіпсу (типу Сатенгіпс) товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 166,8072 |  |
| 10 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 166,8072 |  |
| 11 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення | м2 | 12,45 |  |
| 12 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу (типу Сатенгіпс) товщиною шару 1 мм. при нанесенні за 2 рази | м2 | 12,45 |  |
| 13 | Поліпшене фарбування фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 12,45 |  |
| 14 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 145,5115 |  |
| 15 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2. | 145,5115 |  |
| 16 | (Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм | м | 40 |  |
| 17 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм | м | 40 |  |
| 18 | Установлення опалювальних радіаторів | кВт | 13,68 |  |
| 19 | Монтаж світильників для люмінісцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт | шт | 12 |  |
| 20 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій продводці, 2-клавішних | шт | 2 |  |
| 21 | Установлення блоків з кількістю установлювальних апаратів (вимикачів і штепсельних розеток) до 3 | шт | 3 |  |
| 22 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 6 |  |
| 23 | Монтаж вінілопластикових труб для електропроводки діаметром до 25 мм укладених в борознах під заливку | м | 250 |  |
| 24 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 250 |  |
| 25 | Навантаження сміття вручну | т | 1,164 |  |
| 26 | Перевезення сміття до 15 км | т | 1,164 |  |
| 27 | Встановлення дверей двері 2300х1430 | шт | 3 |  |
| 28 | Встановлення ролетів розмір ролетів 906х905 | шт | 1 |  |

МАТЕРІАЛИ ЩО Є  В НАЯВНОСТІ ЗАМОВНИКА

| Найменування | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Дюбель цвях без комірця 6х80 | шт | 500 |
| Дюбель цвях з комірцем 6х60 | шт | 100 |
| Кабель 2х2,2 | м | 100 |
| Круги армовані відрізні, діаметр 180х2 мм | шт | 1,5133196 |
| Листи гіпсокартонні вологостійкі товщина 12 мм | М2 | 188,22006 |
| Розетка подвійна внутрішня | шт | 3 |
| СД Профіль | м.п | 357,021000001 |
| Саморіз для гіпсокартонну з потайною головкою 3,5х25 | шт | 3405,583500001 |
| Саморіз для гіпсокартону по металу 3,5х9,5 мм | шт | 207 |
| Труба гофрована | м | 100 |
| УД-профіль | м | 186,000000001 |

Вимоги:

- Учасник у складі тендерної пропозиції надає лист в довільній формі, щодо згоди з вимогою Замовника:

-  Учасник зобов’язується надати послуги з поточного ремонту   відповідно до вимог Технічного завдання (Додаток № 2 до тендерної документації), а також діючих стандартів ДБН, ДСТУ, ТУ, СНіП, і т.д.

-  Учасник зобов’язується виконувати вимоги осіб, уповноважених здійснювати нагляд за наданням послуг.

- Учасник зобов’язується надати послуги з поточного ремонту з дотриманням державних стандартів, норм, правил у сфері безпеки та охорони дозвілля .

- Учасник зобов’язується після надання послуг забезпечити прибирання та вивіз сміття з території надання послуг протягом 1 (одного) дня.

- Учасник самостійно забезпечує збереження власних матеріалів, інструментів, обладнання, необхідного для надання послуг.

- Учасник несе відповідальність за пошкодження комунікаційних та інженерних мереж, а також іншого майна, яке знаходиться на території надання послуг.

-Учасник надає згоду з проєктом  договору про закупівлю викладеного у Додатку № 1 до тендерної документаці